МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
гр. Добрич-9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/588 614, факс: 058/600 692

###### e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА МЕДИИТЕ

БРОЙ №3/08.02.2018г.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Д-р Светла Ангелова

Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Тел. 0876 488 101

Информация относно проблеми с  качеството на питейната вода в Хирургичен корпус на МБАЛ - Добрич

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в Хирургичен корпус на МБАЛ – Добрич, поради възникнали технически проблеми с водопроводните съоръжения на територията на лечебното заведение, РЗИ - Добрич е предприело незабавни мерки за овладяване на проблема:

- на „ВиК Добрич“ е предписано незабавно провеждане на всички необходими хигиенни мерки, в това число пълна профилактика на водопреносната мрежа, захранваща Хирургичния корпус;

- издадена е заповед за ограничаване ползването на водата за питейно-битови цели  в Хирургичния корпус;

- на МБАЛ – Добрич е издадено предписание да бъдат информирани пациентите и персоналът на болницата, че водата не трябва да се използва за питейно-битови нужди. Освен това лечебното заведение е длъжно да осигури бутилирана вода за питейни нужди от регламентиран производител. Предписан е строг дезинфекционен режим на територията на цялото лечебно заведение. Въведен е и стриктен контрол и регистрация на вътреболничните инфекции.

На директора на МБАЛ-Добрич е възложено да се направи оценка на риска от разпространение на вътреболнични инфекции в следоперативния период в отделенията, в които се извършват оперативни интервенции и при наличие на риск да се преустанови извършването на планови операции до отстраняване на проблема.

МБАЛ - Добрич и ВиК Добрич, под контрола на РЗИ - Добрич, са предприели всички необходими мерки за привеждане на водата в съответствие със здравните норми. Последното пробонабиране показва, че показателите на водата са в съответствие със здравните изисквания. След потвърждение на тези проби, ще се пристъпи към отмяна на забраната за ползване на водата.

В резултат на предприетите мерки своевременно е овладяна ситуацията и не е допуснато възникването на риск за здравето на пациентите и работещите в лечебното заведение.

Взетите проби питейна вода на крана при потребителя от контролни пунктове в гр. Добрич не показват отклонения от изискванията за качество на водата.