АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2008г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./, те се подлагат само на хлориране.

Водозахранването на  населените места от областта (табл.1 и 2) се осъществява чрез 283 помпени станции, 145 СК, 8 водонапорни кули и 49 каптажа, разположени неравномерно на нейната територия.

Описаните  в табл.1 обекти са всички регистрирани по Наредба № 2 като обекти за питейно-битови нужди, на територията на област Добрич.

таблица 1

| община | водоизточници | помпена станция | каптаж | сондажен кладенец | водонапорна кула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Централен водоизточник | Местен водоизточник | Ведомствен водоизточник |  |  |  |  |
| Добрич | 19 |  | 15 | 14 | 6 | 10 | 3 |
| Добричка | 50 | 2 |  | 74 | 21 | 28 | 1 |
| Каварна | 15 | 1 | 3 | 24 | 2 | 13 |  |
| Шабла | 34 |  |  | 25 |  | 34 |  |
| Г.Тошево | 22 |  |  | 56 |  | 21 | 1 |
| Балчик | 44 | 1 |  | 44 | 20 | 23 | 1 |
| Крушари | 9 | 1 |  | 18 |  | 8 | 1 |
| Тервел | 9 | 2 | 1 | 28 |  | 8 | 1 |
| общо | 202 | 7 | 19 | 283 | 49 | 145 | 8 |

таблица 2

| община | брой населени места | Брой ПС, обслужващи общината | Брой водоеми на територията на общината |
| --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 1 град | ПС14, каптаж-6, СК 10, водон. кула-3 | 3 |
| Добричка | 67 села | ПС 76 + СК 28+ капт21, Водонапорна кула 1 | 47 |
| Каварна | 1 град, 20 села и 1 КК | ПС 24 + СК 13+капт.2 | 18 |
| Шабла | 1 град, 15 села | ПС 25 + СК 34 | 18 |
| Ген.Тошево | 1 град и 40 села | ПС 56+СК 21, Водонапорна кула 1 | 42 |
| Балчик | 1град, 21 села и 1 КК | ПС 44 + СК 23+ капт.20 Водонапорна кула 1 | 26 |
| Крушари | 19 села | ПС 18 + СК 8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| Тервел | 1 град и 25 | ПС 28 + СК8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| общо | 6 града, 207 села и 2 КК | ПС202+СК 145+капт.49 Водонапорна кула 8 | 187 |

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

През изтеклата 2008 година на територията на Област Добрич,   режим във водоподаването не е имало.

В РИОКОЗ-Добрич са постъпили четири жалби за липса на вода по населени места, както следва:

- С.Батово-авария /предприети необходимите мерки за възстановяване на водоподаването, без видими отклонения в органолептичните качества на водата/.

- Общежития-гр.Добрич-2 жалби /спирането на водата е на длъжници на водоподаващата компания и кампания на ВиК “Платете си водата”/.

- С.Бранище-промяна в цвета на водата /перманганатна окисляемост/. Издадено е предписание до В и К.

По предварителни данни от местното “В и К” за 2008 г. средното денонощно обезпечаване на населението общо за област Добрич с вода е 117 л/ж/днщ., от които за промишлени нужди 34 л/ж/днщ.,и 83 л/ж/днщ за питейно битови цели. Потреблението за 2007г. е било 93 л/ж/днщ /фиг.1/.

Фигура 1

За всяка една община във Фигура 2 може да се проследи средноденонощното количество вода за питейно – битови цели по години.

Фигура 2

`

За изтеклата 2008г. се наблюдава намаляване на водопотреблението в област Добрич, като значителен е спадът в община Добричка, в две от Черноморските ни общини Балчик и Каварна /със 20-25л.ж./днщ./ и община Тервел, където потреблението е с 32л./ж./днщ./ по-малко от предходната 2007г.

Броят на туристите посетили област Добрич през отчетната 2008г. и по-специално Черноморските общини е бил 206 473 човека, което е с 12 400 туриста повече от предходната 2007г., когато техният брой е бил 194 044.

4471 е броят на отстранените аварии на територията на Област Добрич за 2008т., от които:

- 1001бр. за Добрич град;

- 1033бр. за община Добричка;

- 670бр. за община Балчик;

- 409бр. за община Каварна;

- 298бр. за община Шабла;

- 595бр. за община Ген.Тошево;

- 160бр. за община Крушари;

- 305бр. за община Тервел.

Контрол на качеството на водата, подавана чрез централно водоснабдяване:

Със Заповед на Директора на РИОКОЗ-Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

Разработена е и се изпълнява съвместно с “В и К” специална мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора. Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на производител и  РИОКОЗ – Добрич – в качеството си на контролен орган на Държавния здравен контрол.

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 564 проби вода за пиене. От тях 467 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 83 по показателите за периодичния мониторинг.

Всички планирани лъчови пробонабирания по съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Броят на пунктовете при  крана на консуматора е 465, като от тях  са взети общо 585 проби, от които: 468 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг; 83-анализирани по показателите за периодичния мониторинг; 2 проби по показател “нитрати”;  27 - повторно взети проби, анализирани само по микробиологични показатели  и  5 - повторно взети проби, анализирани само по показател “нитрати”.

Съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и  във връзка с писмо на МЗ през третото тримесечие на 2007г. е преструктурирана мониторинговата програма по “зони на водоснабдяване”, съвместно с ВиК. На територията на  област Добрич са обособени  общо 79 зони- 66 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Броят на пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба № 9.

В някои от населените места на областта ( гр. Добрич и по- големите селища от курортната зона ) е определена по - висока честота на пробонабиране поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от получените резултати от мониторинга, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба № 9, РИОКОЗ-Добрич незабавно информира “В и К”.

Извършва се повторно пробонабиране от съответния пункт. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на фирма “В и К“ ЕООД- помпиера, водомайстора,  техническия ръководител и евентуално кмета на съответното населено място. Оздравителните мерки се възлагат чрез предписание до експлоатационното дружество. За изтеклата 2008г. са издадени 27 предписания до “В и К” ЕООД.

Кметът и общопрактикуващият лекар в селището се уведомяват за разпоредените от РИОКОЗ-Добрич мерки.

При отклонения от качеството на водите, които могат да създадат риск за здравето, се подготвя информация до потребителите, която се разпространява чрез електронната страница на РИОКОЗ-Добрич и/или чрез медиите. Тя включва разяснения, препоръки и мерки, които следва да бъдат предприети с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите.

Област Добрич:

При лъчевото пробонабиране, осъществявано съвместно с “В и К” в КП при консуматорите резултатите сочат, че 12.0% от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.3), от тях 5.7 % са нестандартни по микробиологични показатели, 5.9 % - по химични и 0.4% от пробите са нестандартни и по двата вида показатели.

Фигура 3

Фигура 4

На територията на област Добрич с отклонения по показател остатъчен хлор са 18 проби или 3% (фиг. 3). Тези отклонения се наблюдават в 16 населени места:

  - 6 проби-0,5 мг/л. в селата Сноп, Красен, Овчарово, Честименово

- с.Средина-0,6 мг/л.

  - „Холидей бийч” Балчик-0,7 мг/л.

  - 7 проби -0,7 мг/л. в селата Прилеп, Одърци, Пчелино, Плачи дол, Бранище, Люляково и град Добрич

  - с.Преселенци-0,8 мг/л.

  - с.Калина -1,0 мг/л.

  - с.Василево-1,0 мг/л.

Наблюдава се повишаване на броя на нестандартните проби по показател остатъчен хлор, в сравнение с 2007г., както по брой проби, така и по брой населени места.

В таблица 3 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най–добри качества е консумирало населението от община гр.Добрич, община Добричка и община Балчик (фиг.4, 5, 6 и 7), а с най – незадоволително качество – жителите на общините Шабла и Крушари.

таблица 3

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 96,2 | 3.8 | 0 | 0 |
| Добричка | 92.7 | 5,7 | 1,6 | 0 |
| Балчик | 94,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
| Каварна | 74,6 | 8.2 | 15.1 | 2.7 |
| Шабла | 69,0 | 14,3 | 16,7 | 0 |
| Г.Тошево | 85.7 | 5,6 | 8,5 | 1.4 |
| Крушари | 62,5 | 18,8 | 18,8 | 0 |
| Тервел | 89,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 88,0 | 5,7 | 5,9 | 0,4 |

Фигура 5

При сравняване качеството на водите за две годишен период от време в различните общини констатираме, че в общини Добричка, Балчик и  Каварна, състоянието леко се е подобрило. При останалите общини съществува леко влошаване или почти не се наблюдава   разлика в сравнение с предходната година (фиг.5).

Фигура 6

През 2008г. се наблюдава както спад на нестандартните проби по микробиологични показатели- за община Добричка – 5,7%, срещу 10,2% за 2007г., община Балчик – 2,7%, срещу 10,7% за 2007г. и община Каварна – 9% срещу 13,8% за 2007г., така и драстично повишаване на броя на нестандартните проби – община Шабла-14,3% към 2,4% за 2007г., община Крушари-18,8% към 7,4% за 2007г. и община Тервел-10,5% към 3,8% за 2007г.(фиг.6).

Фигура 7

При сравнение на 2007г. с 2008г. се наблюдава незначително колебание на процента нестандартни проби по хим.показатели за седемте общини. Само в община Тервел се затвърждава липсата на отклонения по тези показатели и през двете години(фиг.7).

Видно от фигура 8 за 2008г. има три проби, нестандартни едновременно и по двата показателя-в Ген.Тошево и община Каварна, или 0,4% несъответствие. През 2007г. несъответствието е било 0,5% в общините Добричка, Шабла и Ген. Тошево.

Фигура 8

Фигура 9

От централни водоизточници са планирани 12 проби по периодичен мониторинг. Взети за анализ са 12 проби питейна вода, като 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели /ПС Кладенци – Коли-форми 2/100 /фигура 9/.

Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи. Подменена и ремонтирана е 9км. и  872м.  от водопроводната мрежа за област Добрич, от които 1900м. са подменени от В и К ЕООД.  Със средства от общините са извършени следните ремонти:

- Община Добричка-2900м.

- Град Добрич-543м.

- Община Каварна-4036м.

- Община Шабла-493м.

- В общините Балчик, Тервел, Крушари и Ген. Тошево през 2008г. не е имало подмяна на водопроводната мрежа.

Във връзка с изискванията на чл.155 ал 1 и 2 от Закона за водите, Разрешения за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонения от нормите по Наредба №9 са започнали процедура през 2007г. и продължили през 2008г. следните зони за водоснабдяване:

- Сондажен кладенец с. Крупен , община Каварна;

- Помпена станция с. Горун, община Шабла;

- Помпена станция с. Телериг, община Крушари;

- Дълбок сондаж с. Кап. Димитрово, община Крушари;

- Помпена станция гр. Каварна, община Каварна;

- Помпена станция – гр. Шабла, община Шабла.

Област Добрич обхваща 4 719 км2. от които 3 800 206 дка. са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Отклоненията по показател нитрати се свързват с използваните в селското стопанство торове и препарати. Поради неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, не могат да се предприемат мерките разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредба № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Контрол на качеството на питейни води, подавани от ведомствени водоизточници:

Фигура 10

Ведомствени водоизточници: Анализирани са 19 проби по постоянен мониторинг,  като 8 от пробите не  отговарят на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г./, 5 проби по показател нитрати, 1 проба по микробиологични показатели и 2  проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели. Повторно изследвани са 3 проби-2 по микробиологични показатели, като същите  са стандартни и 1 проба  във връзка с проверка на предписание е изследвана по микробиологични и физико-химични показатели, а именно -  ВВ  “Дълбока”, местност Дълбока, като пробата е отново нестандартна – по показател «мътност». Издадени са две предписания и е съставен акт за констатиране на административно нарушение.

През 2008г. са съгласувани 10 мониторингови програми на питейни води, както следва:

- “В и К” ЕООД;

- “Птицекланница” АД;

- “Калиакра” АД;

- “Сердика-90” АД;

- ЗКПУ “Успех-93”, кв.Рилци;

- “Гъша кланица”-Добрич;

- ДЗИ-Тошево;

- “Пластхим”-Тервел;

- “Дълбока” АД;

- Българево-Дом за възрастни хора с умствена изостаналост.

Контрол на качеството на питейни води, подавани от обществени местни водоизточници:

Фигура 11

На територията на област Добрич има регистрирани 7 бр.обществено местни водоизточници.

От местни обществени водоизточници са планирани и пробонабрани  7 проби от ОМВ, като 2 проби от 2 ОМВ са нестандартни по микробиологични показатели, а именно:

- 1 в гр. Каварна - Коли форми 2/100.  През 2008 г. са издадени предписание и заповед за спиране ползването на водата за питейни нужди.

- 1 в с. Гуслар –Коли форми 2/100. Изследвана е повторно по микробиологични показатели, като при второто изследване пробата е стандартна.

Община град Добрич:

Водозахранването на гр. Добрич през 2008 г. се осигурява чрез 14 помпени станции, 6 каптажа, 10 сондажни кладенеца и 3  водонапорни кули.

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока гр. Варна и един водоем в местността “Дъбовете” – посока гр. Шумен. Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за гр.Добрич е 116 литра на жител за 1 денонощие. От тях 23 л/ж/днщ са използвани за производствени цели, а 93 л/ж/днщ за питейно – битови нужди.

Фигура 12

През 2008 г. от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните проби питейни води, 4 от тях  не отговарят на Наредба № 9/16.03.01 г.

- по микробиологични показатели 4бр.проби(коли-форми 2/100 КОЕ/мл) са регистрирани  в два пункта- в детски ясли № 5 и № 6.

-  по физикохимични показатели, отклонения за 2008г. не се наблюдават.

Община Добричка:

Общината се състои от 67 села, разположени на обща площ 1298 км2. Водоснабдяването на населените места се извършва от 76 ПС; 28 СК; 21 каптажа  и 1 водонапорна кула.

В кметствата са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

От фиг. 2 се вижда, че населението от община Добричка (67 л/ж/днщ) е средно обезпечено с питейни води.  В хронологичен аспект през годините се наблюдава покачване през 2007г /90 л/ж/днщ./ и спад с близо 23 л/ж/днщ/ за 2008г. на потреблението на питейни води (фиг. 2).

Фигура 13

За 2008г. регистрираните нестандартни проби са 9 на брой или 7,3%, от 10 селища на територията на общината, за разлика от предходната 2007г. когато те са били 23 на брой,/13.8% от 16 селища/. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 5,7% от пробите: селата Сливенци, Смолница, Енево, Тянево, Козлодуйци и Приморци-по една проба 2/100 КОЕ/мл коли-форми.  Село Козлодуйци-една проба 2/100 КОЕ/мл Е.коли и село Паскалево-една проба-2/100 КОЕ/мл Ентерококи.

- по химични показатели-3,6% от пробите, като замърсяванията са с нитрати в село Миладиновци 66 мг/л и с. Змеево-1 проба хлориди 70 мг/л.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Добричка се вижда, че в селата Козлодуйци, Тянево и Енево е налице трайно подаване към консуматорите на води с отклонения по химични и микробиологични показатели от законово регламентираните качествата.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

По данни “В и К”ЕООД районът се водоснабдява чрез 44 Помпени станции, 23 Сондажни кладенеца, 20 каптажа и 1 водонапорна кула.

През 2008г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление в общината е 210 л/ж/днщ., от които 85 л/ж/днщ за населението, за питейно битови цели, а останалите 126 л/ж/днщ. са за производствени и др. цели (фиг.2).

Фигура 14

През изтеклата 2008г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места и КК”Албена” със 75 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 4 на брой, или 5,3% (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- микробиологични показатели – една проба 2/100 КОЕ/мл коли- форми в гр. Балчик, и една проба 3/100 КОЕ/мл коли-форми в с. Храброво

- химични показатели – две проби по показател желязо-300 мкг/л и 38 мкг/л в с. Църква.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна, с площ 483км2, обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места -1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

Водозахранването на общината се извършва чрез ПС 24, СК 13 и 2 каптажа.

През всичките месеци на 2008 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 128 л/ж/днщ. от които за населението е 90л/ж/днщ. т.е. в сравнение с предходната година то значително е намаляло(фиг. 2).

Фигура 15

През изтеклата 2008. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 20 населени места (от общо 21) със 74 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 20 на брой, т.е. 26.0% (фиг.15) и са от общо 8 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. по:

- микробиологични показатели –8,2% от пробите: 5 бр.проби коли-форми 2/100 КОЕ/мл в с.Септемврийци и с. Топола и 1 бр. проба Е.коли 2/100 КОЕ/мл в с.Топола.

- химични показатели: нитрати в питейните води са регистрирани 10 от пробите в селата: Било – 70 мг/л и 67 мг/л;Крупен – 77мг/л и 79мг/л, Селце- 80мг/л;68мг/л и 73мг/л и по една проба в с. Хаджи Димитър – 54мг/л и МБАЛ - гр.Каварна две проби, в която нитратите са 59мг/л.

2  проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели: Ведомствен водоизточник в местност Дълбока-2/100 КОЕ/мл коли-форми и мътност.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Каварна се вижда, че в някои населени места –Крупен и гр.Каварна е налице периодично подаване към консуматорите на води с отклонения от законово-регламентираните качества. Причината за част от отклоненията е следствие на реконструкции във водопроводната мрежа и изграждане на нови водопроводи.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включват повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им, както и информиране на населението.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

Водозахранването се извършва от 34 сондажни кладенци и 25 помпени станции.През 2008 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “В и К”ЕООД общото водопотребление в общината е 115 л/ж/днщ, като 21л/ж/днщ са усвоени за промишлени цели, а 94 л/ж/днщ от населението (фиг.2).

Фигура 16

През изтеклата 2008г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 42 проби по химични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 13 на брой, т.е. 31,0%(фиг.16) и са от общо 6 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са:

- микробиологични показатели – шест нестандартни проби-2/100 КОЕ/мл коли-форми в селата: Граничар, Черноморци, Ваклино и Смин.

-  химични показатели - с нитрати в питейните води са регистрирани седем броя проби от 70 до 80 мг/л  в селата Езерец и Крапец.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв.км. На нейната територия има 41 селища - 1 град и 40 села. Обработваемата земя е 800 000 дка. Селищата в общината се водозахранват от 56 помпени станции,  21 сондажни кладенци и 1 водонапорна кула. През 2008 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К”ЕООД (фиг.2) общото водопотребление в общината е намаляло – 105 л/ж/днщ, от които 31 л/ж/днщ. са усвоени за промишлени цели и 74 л/ж/днщ.от населението.

Фигура 17

През изтеклата 2008г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места със 70 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 11 на брой, т.е. 15.5% (фиг.17). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по:

- химични показатели –8,5% от пробите: нитрати в питейните води са регистрирани в селата: Великово –81мг/л , 80мг/лл и 83 мг/л, Калина - 84 мг/л и Средина –80мг/л и 86 мг/л.

- микробиологични показатели-5,6% или 4 броя проби /2/100 КОЕ/мл коли-форми/,  и са установени в следните населени места: Люляково, Писарово, Чернооково и Кардам.

В 1 КП са регистрирани отклонения и по двата вида показатели: с.Калина-коли-форми 2/100 КОЕ/мл и нитрати 86мг/л.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 19 населени места - всичките от селски тип. Водозахранването на общината се извършва от 15 помпени станции и 8 самостоятелни сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2008г. не е имало режимно водоподаване.

По данни на ”В и К”ЕООД, жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта– 55 л/ж/днщ от които 11 л/ж/днщ. за промишлени цели и 44 л/ж/днщ. за населението(фиг.2).

Фигура 18

През изтеклата 2008г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 16 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 6 на брой, т.е. 37,5% (фиг.18). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по микробиологични показатели – 18,8% от пробите: с.Абрид -2/100 КОЕ/мл коли-форми, с.Бакалово-2/100 КОЕ/мл коли-форми и с.Коритен -2/100 КОЕ/мл коли-форми.

Замърсявания с нитрати в питейните води са регистрирани основно в селата:Бакалово-80мг/л , Телериг - 80мг/л и Капитан Димитрово - 87мг/л.

Питейни води,нестандартни едновременно по двата показателя няма.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Крушари се вижда, че в селата Кап.Димитрово, Коритен и Абрид е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с отклонения от законнорегламентираните качества и по двата  показатела.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

Водозахранването на общината се извършва чрез 28 помпени станции и 8 сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2008г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на ”В и К”ЕООД водопотреблението в общината драстично  е намаляло (фиг.2), и запазва тенденцията за едно от ниските в областта. За промишлени нужди са изконсумирани – 18 л/ж/днщ., 62 л/ж/днщ  за населението, което с 30 л/ж/днщ. под консумираната вода през 2007г.- 94л/ж/днщ.

Фигура 19

През изтеклата 2008г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 57 проби по химични и микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 6 проби и са нестандартни само по микробиологични показатели /10,5%/ (фиг.19).

Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са  по:

- Микробиологични показатели–6 бр. в с.Бонево-2/100  КОЕ/мл коли-форми и в с.Полк. Савово-2/100 КОЕ/мл коли-форми.

Съпоставено по годините назад се наблюдава запазване на сравнително добро качество на водата за питейно битови нужди в община Тервел.

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 90-100 л/ж/днщ.за питейно-битови цели, като 50% от подаваната вода с питейни качества се губи по водопроводната мрежа. В област Добрич живеят 213 325 жители и водозахранването е недостатъчно-общо 117,л/ж/днщ, от които 83л/ж/днщ.за питейно-битови цели, а останалите 34л/ж/днщ са за промишлени нужди, за разлика от предходната 2007г., когато водопотреблението е било 130 л/ж/днщ/. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента.

    - Наблюдава се недостиг на вода в черноморските общини.

    - Не се наблюдава влошаване в качествата на водите за питейно-битови нужди, съпоставено в годините назад.

    - Има тенденция за увеличаване на курортните обекти.

    - Не са предприети мерки за определяне на санитарно- охранителни зони.

    - Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно – чревни инфекции няма доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Старши инспектор - еколог в дирекция “ ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич

Надежда Павлова