АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2009г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./, те се подлагат само на хлориране.

Водозахранването на  населените места от областта (табл.1 и 2) се осъществява чрез 283 помпени станции, 145 СК, 8 водонапорни кули и 49 каптажа, разположени неравномерно на нейната територия.

Описаните  в (табл.1) обекти са всички регистрирани по Наредба № 2 като обекти за питейно-битови нужди, на територията на област Добрич.

таблица 1

| община | водоизточници | помпена станция | каптаж | сондажен кладенец | водонапорна кула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Централен водоизточник | Местен водоизточник | Ведомствен водоизточник |  |  |  |  |
| Добрич | 19 |  | 15 | 14 | 6 | 10 | 3 |
| Добричка | 50 | 2 |  | 74 | 21 | 28 | 1 |
| Каварна | 15 | 1 | 3 | 24 | 2 | 13 |  |
| Шабла | 34 |  |  | 25 |  | 34 |  |
| Г.Тошево | 22 |  |  | 56 |  | 21 | 1 |
| Балчик | 44 | 1 |  | 44 | 20 | 23 | 1 |
| Крушари | 9 | 1 |  | 18 |  | 8 | 1 |
| Тервел | 9 | 2 | 1 | 28 |  | 8 | 1 |
| общо | 202 | 7 | 19 | 283 | 49 | 145 | 8 |

таблица 2

| община | брой населени места | Брой ПС, обслужващи общината | Брой водоеми на територията на общината |
| --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 1 град | ПС14, каптаж-6, СК 10, водон. кула-3 | 3 |
| Добричка | 67 села | ПС 76 + СК 28+ капт21, Водонапорна кула 1 | 47 |
| Каварна | 1 град, 20 села и 1 КК | ПС 24 + СК 13+капт.2 | 18 |
| Шабла | 1 град, 15 села | ПС 25 + СК 34 | 18 |
| Ген.Тошево | 1 град и 40 села | ПС 56+СК 21, Водонапорна кула 1 | 42 |
| Балчик | 1град, 21 села и 1 КК | ПС 44 + СК 23+ капт.20 Водонапорна кула 1 | 26 |
| Крушари | 19 села | ПС 18 + СК 8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| Тервел | 1 град и 25 | ПС 28 + СК8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| общо | 6 града, 207 села и 2 КК | ПС202+СК 145+капт.49 Водонапорна кула 8 | 187 |

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

През изтеклата 2009 година на територията на Област Добрич,   режим във водоподаването не е имало.

В РИОКОЗ-Добрич са постъпили четири жалби за отклонения в качеството на питейна вода по населени места, както следва:

- Град Добрич-мътна вода /взета проба по показател мътност – отговаря на Наредба № 9/, причината изяснена – проблем в каптажа и ПС с. Батова.

- Три от жалбите са  неоснователни,/изследвани проби вода по химични и микробиологични показатели – съответстват на Наредба № 9.

По предварителни данни от местното “В и К” за 2009 г. средното денонощно обезпечаване на населението общо за област Добрич с вода е 103 357м3 за денонощие.

4667 е броят на отстранените аварии на територията на Област Добрич за 2009т., от които:

- 1164бр. за Добрич град;

- 822бр. за община Добричка;

- 845бр. за община Балчик;

- 360бр. за община Каварна;

- 456бр. за община Шабла;

- 523бр. за община Ген.Тошево;

- 205бр. за община Крушари;

- 292бр. за община Тервел.

С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, РИОКОЗ - Добрич извърши следните дейности:

# Оценка на качеството на питейно – битовите води както при водоизточника /помпена станция, сондажен кладенец/, така и на място при консуматора, т.е. от водопроводната мрежа на населените места. За целта е разработена и се изпълнява съвместно с “В и К” специална мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора. Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на производител и  РИОКОЗ – Добрич – в качеството си на контролен орган на Държавния здравен контрол.

Контролът върху качеството на питейната вода РИОКОЗ-Добрич осъществи чрез извършването на планов и периодичен мониторинг по предварително изготвен график. Пробонабирана е питейна вода  от  пунктове от крана при консуматора, от помпените станции подаващи питейна вода за града, от местни и ведомствени водоизточници;

Броят на пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба № 9.

В някои от населените места на областта ( гр. Добрич и по- големите селища от курортната зона ) е определена по - висока честота на пробонабиране поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от получените резултати от мониторинга, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира.

Със Заповед на Директора на РИОКОЗ-Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

При установяване на отклонения в качеството на водата за питейно битови цели се извършва повторно пробонабиране от съответния пункт. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на фирма “В и К“, помпиера, техническия ръководител и евентуално кмета на съответното населено място. Оздравителните мерки се възлагат чрез предписание до експлоатационното дружество. За изтеклата 2009г. са издадени 27 предписания до В и К.

Кметът и общопрактикуващият лекар в селището се уведомяват за разпоредените от РИОКОЗ-Добрич мерки.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба № 9, РИОКОЗ-Добрич незабавно информира “В и К”.

При отклонения от качеството на водите, които могат да създадат риск за здравето, се подготвя информация до потребителите, чрез сайта на РИОКОЗ-Добрич и/или чрез медиите, която включва допълнително съответни разяснения, препоръки и мерки, предприемани с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите.

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 544 проби вода за пиене. От тях 462 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 82 по показателите за периодичния мониторинг.

Всички планирани лъчови пробонабирания по съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и  във връзка с писмо на МЗ през третото тримесечие на 2007г. е преструктурирана мониторинговата програма по “зони на водоснабдяване”, съвместно с ВиК. На територията на  област Добрич са обособени  общо 79 зони- 66 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включвали повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им.

Област Добрич:

При лъчевото пробонабиране, осъществявано съвместно с “ВиК” в КП при консуматорите резултатите сочат, че 20.6% от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.1), от тях 9.5 % са нестандартни по микробиологични показатели, 10.7 % - по химични и 0.4% от пробите са нестандартни и по двата вида показатели.

Фигура 1

Фигура 2

На територията на област Добрич с отклонения по показател остатъчен хлор са 17 проби или 1,6% (фиг. 2). Тези отклонения се наблюдават в 17 населени места:

  - с. Батова-0,7 мг/л.

  - с.Българево и КК “Русалка”-0,67 мг/л.

  - с.Св.Никола -0,45 мг/л.

  - гр.Балчик-0,52 мг/л.

  - 4 проби от 0,54 до 0,82 мг/л. в селата Полк.Савово, Бонево, Каблешково и Честименско.

  - 7 проби от 0,5 до 1,0 мг/л. в селата Росен, Красен, Изворово, Чернооково, Бежаново, Кардам и Йовково.

  - с.Полк.Дяково-0,5 мг/л.

Наблюдава се затвърждаване броя на нестандартните проби по показател остатъчен хлор, ако за  2008г. са били 18 бр., то за отчетната 2009г. техният брой е 17бр.

В таблица 3 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най – добри качества е консумирало населението от община гр.Добрич, община Шабла и община Балчик (фиг.3,4,5 и 6), а с най – незадоволително качество – жителите на общините Крушари и Каварна.

таблица 3

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 97,3 | 2.7 | 0.9 | 0 |
| Добричка | 77.9 | 17,2 | 4,9 | 0 |
| Балчик | 93,2 | 6,8 | 2,7 | 0 |
| Каварна | 50,0 | 9.3 | 38.9 | 1.8 |
| Шабла | 80,0 | 14,3 | 5,7 | 0 |
| Г.Тошево | 76.5 | 2,9 | 20,6 | 0 |
| Крушари | 50,0 | 23,1 | 23,1 | 3.8 |
| Тервел | 72,7 | 18,2 | 9.1 | 0 |
| Общо за областта | 78,7 | 9.5 | 10.7 | 0,4 |

Фигура 3

При сравняване качеството на водите за две годишен период от време в различните общини констатираме, че в общини Добричка, Каварна, Крушари и Тервел, състоянието се е влошило. При останалите общини съществува леко задържане или почти не се наблюдава   разлика в сравнение с предходната година (фиг.3).

Фигура 4

Както при нестандартните проби по микробиологични показатели, така и при пробите с химични отклонения, състоянието е влошено.

Фигура 5

Видно от фигура 8 както за 2009г., така и за 2008г. има две проби, нестандартни едновременно и по двата показателя в община Крушари и община Каварна, или 0,4% несъответствие.

Фигура 6

Фигура 7

От централни водоизточници са планирани 15 проби по периодичен мониторинг. Взети за анализ са 15 проби питейна вода, като 1 проба е нестандартна по химични показатели /ПС Батова – ост. хлор 0,7 мг/л./и 1 проба нестандартна по хим. и микроб. показатели /ПС Калина – ентерококи и коли форми 2/100, желязо, мътност и нитрати 63 мг/дм3 /фигура 7/.

Фигура 8

Ведомствени водоизточници: Анализирани са 18 проби по постоянен мониторинг,  като 9 от пробите не  отговарят на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г. Четири от тях по показател нитрати, 2 проби по микробиологични показатели и 3  проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели.

През 2009г. са съгласувани 10 мониторингови програми на питейни води.

От местни обществени водоизточници са планирани и пробонабрани  7 проби от ОМВ, като няма отклонения по показатели.

Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи. Подменена и ремонтирана от В и К ЕООД е 2815 м. от водопроводната мрежа за област Добрич.

Област Добрич обхваща 4 719 км2. от които 3 800 206 дка. са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Отклоненията по показател нитрати се свързват с използваните в селското стопанство торове и препарати. Поради неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, не могат да се предприемат мерките разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредба № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Община град Добрич:

Водозахранването на гр. Добрич през 2009 г. се осигурява от 14 помпени станции, 6 каптажа, 10 сондажни кладенеца и 3  водонапорни кули.

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока гр. Варна и един водоем в местността “Дъбовете” – посока гр. Шумен. Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за гр.Добрич е 43 738м3 за 1 денонощие.

Фигура 9

През 2009 г. от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните проби питейни води, 3 от тях  не отговарят на Наредба № 9/16.03.01 г.

- по микробиологични показатели 2бр.проби(коли форми и ешерихия коли 2/100) са регистрирани  в два пункта- ОУ „Отец Паисий” и СОУ”Димитър Талев”.

-  по физикохимични показатели, отклонения за 2009г. 1бр. проба /цвят и мътност/-Детска ясла №6.

Община Добричка:

Общината се състои от 67 села, разположени на обща площ 1298 км2. Водоснабдяването на населените места се извършва от 76 ПС; 28 СК; 21 каптажа  и 1 водонапорна кула.

В кметствата са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

За изтеклата 2009г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 10 465м3 за денонощие питейни води.

Фигура 10

За 2009г. регистрираните нестандартни проби са 27 на брой или 22,1%, от 25 селища на територията на общината, за разлика от предходната 2008г. когато те са били 9 на брой,/7,3% от 10 селища/. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 17,2% от пробите: селата Прилеп, Пчелино, Бранище, Дянково, Плачи дол, , Смолница, Житница, Черна, Врачанци, Златия, , Карапелит, Гешаново, Подслон, Кочмар, Жигларци, Орлова могила, Владимирово, Бенковски, Медово, Росеново, Божурово, Овчарово, Ломгица, Енево, Козлодуйци и Приморци-по една проба 2/100 коли форми.

- по химични показатели-4,9% от пробите, като замърсяванията са с нитрати в село Козлодуйци 58 мг/дм3, с. Златия-4 проби нитрати от 50 до 60 мг/дм3 и с. Миладиновци-66 мг/дм3.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Добричка се вижда, че в селата Козлодуйци, Смолница и Енево е налице трайно подаване към консуматорите на води с отклонения по химични и микробиологични показатели от законово регламентираните качествата.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

По данни “В и К” районът се водоснабдява от 44 Помпени станции, 23 Сондажни кладенеца, 20 каптажа и 1 водонапорна кула.

През 2009г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление в общината е 19 846м3 за денонощие.

Фигура 11

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места и КК”Албена” със 74 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 5 на брой, или 6,8% (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- микробиологични показатели – три проби 2/100 коли форми в селата Карвуна и Безводица.

- химични показатели – две проби по показател желязо-680 мg. и остатъчен хлор-52 мg.в гр.Балчик.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна, с площ 483км2, обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места -1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

Водозахранването на общината се извършва от ПС 24, СК 13 и 2 каптажа.

През всичките месеци на 2009 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 9 101м3.

Фигура 12

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 20 населени места (от общо 21) със 53 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 26 на брой, т.е. 50.0% (фиг.12) и са от общо 19 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. по:

- микробиологични показатели –9,3% от пробите:5бр.проби коли форми 2/100 в гр.Каварна и селата Селце, Белгун и Нейково.

- химични показатели: нитрати в питейните води са регистрирани 21 от пробите в селата: Било, Крупен, Селце, Хаджи Димитър, Горун, Тюленово, Българево, Св.Никола, Русалка, Камен бряг, Пор.Чунчево, Могилище, Нейково, и МБАЛ - гр.Каварна, като отклоненията варират от 51мг/дм3 до 85мг/дм3.

- 1  проба е едновременно нестандартна по микробиологични и                      физико-химични показатели: водоизточник в с. Тюленово-2/100 коли форми и нитрати 61 мг/дм3.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Каварна се вижда, че в някои населени места  е налице периодично подаване към консуматорите на води с отклонения от законово-регламентираните качества. Причината за част от отклоненията е следствие на реконструкции във водопроводната мрежа и изграждане на нови водопроводи.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включват издаване на предписания,  повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им, както и информиране на населението.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

Водозахранването се извършва от 34 сондажни кладенци и 25 помпени станции.През 2009 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 4 880м3 за денонощие.

Фигура 13

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 35 проби по химични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 7 на брой, т.е. 20,0%(фиг.16) и са от общо 6 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са:

- микробиологични показатели – пет нестандартни проби-2/100 коли форми в селата: Захари Стояново, Черноморци, Дуранкулак, Ваклино и Езерец.

-  химични показатели - с нитрати в питейните води са регистрирани два броя проби от 73 и 88 мг/дм3  в град Шабла.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв.км. На нейната територия има 41 селища - 1 град и 40 села. Обработваемата земя е 800 000 дка. Селищата в общината се водозахранват от 56 помпени станции,  21 сондажни кладенци и 1 водонапорна кула. През 2009 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 9 203м3 за денонощие.

Фигура 14

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места със 68 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 16 на брой, т.е. 23,5% (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по:

- химични показатели –20,6% от пробите: нитрати в питейните води и отклонения по показател остатъчен активен хлор са регистрирани в селата: Росен, Красен, Изворово, Чернооково, Бежаново, Кардам, Йовково, Сираково, Великово, Калина и Средина от 76мг/дм3 до 83 мг/дм3-нитрати и от 0,53 мг/л. до 1,0 мг/л. остатъчен активен хлор.

- микробиологични показатели-2,9% или 2 броя проби /2/100 коли форми/,  и са установени в следните населени места: Присад и Равнец.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 19 населени места - всичките от селски тип. Водозахранването на общината се извършва от 15 помпени станции и 8 самостоятелни сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2009г. не е имало режимно водоподаване.

По данни на ”В и К”, жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта– 1 783м3 за денонощие.

Фигура 15

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 26 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 13 на брой, т.е. 50,0% (фиг.15). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по микробиологични показатели – 23,1% от пробите: 2/100 коли форми в с.Бакалово, Дяково, Крушари, Загорци, Телериг, Бистрец, Александрия.

Замърсявания с нитрати в питейните води са регистрирани основно в селата:Бакалово-54мг/дм3 , Телериг - 57мг/дм3 и Капитан Димитрово -180 мг/дм3 и 181 мг/дм3 и 0,5 мг/л.по показател остатъчен хлор в с.Полк.Дяково.

Една е нестандартната проба едновременно и по двата показателя-173мг/дм3 нитрати и 2/100 коли форми в Кап.Димитрово.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Крушари се вижда, че в селата Кап.Димитрово, Коритен и Абрид е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с отклонения от законово регламентираните качества и по двата  показателя.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

Водозахранването на общината се извършва от 28 помпени станции и 8 сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2009г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на ”В и К” водопотреблението в общината е 4 340м3 за денонощие.

Фигура 16

През изтеклата 2009г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 44 проби по химични и микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 8 проби нестандартни по микробиологични показатели-18,2% и 4 проби нестандартни по химични показатели-9,1%(фиг.16).

Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са  по:

- Микробиологични показатели: 2/100 коли форми в селата Балик, Коларци, Алцек, Божан, Стамболийски, Поп Груево, Жигларци и Бонево.

- Химични показатели: остатъчен активен хлор от 0,54 до 0,82 мг/л. в селата Бонево, Каблешково, Честименско и Полк.Савово.

Съпоставено по годините назад се наблюдава запазване на сравнително добро качество на водата за питейно битови нужди в община Тервел.

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 90-100 л/ж/днщ., като 50% от подаваната вода с питейни качества е загуби по водопроводната мрежа. В област Добрич живеят 199 хил. 705 жители и водозахранването е недостатъчно-общо 103 357м3/днщ,. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента.

    - Наблюдава се недостиг на вода във всички общини.

    - Не се наблюдава влошаване в качествата на водите за питейно-битови нужди, съпоставено в годините назад.

    - Не са предприети мерки за определяне на санитарно охранителни зони.

    - Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно – чревни инфекции няма доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Старши инспектор - еколог в дирекция “ ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич

Надежда Павлова