АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 15.07.2017 г.

|  | РЗИ | ВиК |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 34 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг | 4 | 24 |
| 3.1.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 4 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | В. З. Фиш-фиш – остатъчен активен хлор 0,76 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л) | с. Ново Ботево-Колиформи 34 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml; с. Зимница-Колиформи 44 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с.Оброчище-Колиформи 20 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с.Църква-Колиформи 17 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг | - | 5 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Телериг-Колиформи 30 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml. |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 31 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 28

- Ротавирусни гастроентерити – 1

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – 1

- Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

- Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

9.1. Във връзка с изпълнение на предписание съвместно с представители на  “ВиК Добрич” АД са взети и анализирани 3 контролни проби вода, като получените резултати при 2 от изследваните проби отговарят на здравните изисквания.

Във връзка с установена наднормена  стойност на остатъчен активен хор при крана на консуматора във вилна зона Фиш-Фиш е  извършено  повторно пробонабиране и анализ, като установената стойност е в границите на здравните норми.

9.2. Във връзка с получени двукратни нестандартни резултати по микробиологични показатели (Псевдомонас аеругиноза и Микробно число) на проби сурова вода от минерален водоизточник, са взети и анализирани общо 5 проби обеззаразена вода - 3 проби вода  от плувни басейни и 2 проби вода от крана на консуматора, като получените резултати отговарят на здравните изисквания.

10.От страна на “ВиК Добрич” АД е взета контролна проба вода от крана на консуматора в с. Ново Ботево, която е изследвана по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли, като получените резултати отговарят на здравните норми.

Във връзка с установени отклонения по микробиологични показатели на 4 проби вода, пробонабрани от крана на консуматора в  с. Оброчище, с. Църква, с. Зимница, и с. Телериг са предприети мерки за оптимизиране на дезинфекцията на питейната вода и предстои вземане на повторни проби вода от населените места в зоните на водоснабдяване, показали отклонения от Наредба №9/2001 г.

11.Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.