АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.10.2017 – 31.10.2017 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 8 | 54 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг | 11 | 16 Допълнително са изследвани 41 проби вода по показатели манган и ост. хлор |
| 3.1.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Орлова могила -Колиформи 18 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Гуслар -Колиформи 33 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 19 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Раковски -Колиформи 29 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 13 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Каварна - нитрати 57,2 мг/л (норма 50 мг/л); гр. Каварна - нитрати 57,2 мг/л (норма 50 мг/л); с. Ангеларий – остатъчен свободен хлор – 0,43 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг | 1 | 7 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Горун - нитрати 83,0 мг/л (норма 50 мг/л); с. Коларци – остатъчен свободен хлор – 0,62 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 27 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 21

- Ротавирусни гастроентерити – 5

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

- Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД. Предстоят контролни проверки, съвместно с представители на „ВиК Добрич“ АД, придружени с лабораторен контрол на проби вода от населените места в съответни зони на водоснабдяване, показали отклонения от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- От страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за оптимизиране на дезинфекцията на питейната вода, като са взети 4 бр. контролни проби вода от крана на консуматора, които са изследвани по показатели: Колиформи, Ешерихия коли и остатъчен свободен хлор. Получените резултати за с. Гуслар, с. Раковски и с. Владимирово отговарят на нормативните изисквания, при една проба от с. Било отново са установени нестандартни резултати по микробиологични показатели.

- Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

През периода все още персистират отклоненията по микробиологични показатели в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Било, с. Било и същата не следва да се ползва от населението за питейно-битови цели. След отстраняване на несъответствията ще бъдат уведомени допълнително кмета на община Каварна и кметският наместник на населеното място, с оглед информиране на населението.