АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2017 – 15.11.2017 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 12 | 40 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг | 11 | 18 Допълнително са изследвани 20 проби вода по показатели манган и ост. хлор |
| 3.1.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Бежаново -Колиформи 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml. | с. Рогачево – мътност неприемлива за потребителя (норма приемлива за потребителя); с. Жегларци – остатъчен активен хлор >1,0 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг | 1 | 2 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 17 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 15

- Ротавирусни гастроентерити – 2

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

- Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД. Предстоят контролни проверки, съвместно с представители на „ВиК Добрич“ АД, придружени с лабораторен контрол на проби вода от населените места в съответни зони на водоснабдяване, показали отклонения от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- От страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за оптимизиране на дезинфекцията на питейната вода, като са взети 4 бр. контролни проби вода от крана на консуматора, които са изследвани по показатели: Колиформи, Ешерихия коли, мътност и остатъчен свободен хлор. Получените резултати за с. Коларци, с. Ангеларий, с. Рогачево и с. Жегларци отговарят на нормативните изисквания.

- Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.