АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.11.2017 – 30.11.2017 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 9 | 34 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг | 12 | 32 Допълнително са изследвани 2 проби вода по показатели манган и ост. хлор |
| 3.1.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Х. Димитър - нитрати 77,0 мг/л (норма 50 мг/л); с. Пор. Чунчево - нитрати 78,8 мг/л (норма 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг | - | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 4 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 18 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 15

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

- Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

- Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с установени неколкократни нестандартни резултати по микробиологични показатели на изследвани проби вода от водопроводната мрежа на 08.Зона Било, с. Било, община Каварна, и с оглед повишения риск за здравето на потребителите, е издадена заповед за спиране консумацията на водата, предназначена за питейно-битови цели до “ВиК Добрич” АД.

- От страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за оптимизиране на дезинфекцията на питейната вода, като съвместно с представител на РЗИ-Добрич е взета контролна проба вода от крана на консуматора в с. Бежаново, която е изследвана по показатели: Колиформи и Ешерихия коли. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

- Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Уведомен е кмета на община Каварна, че с оглед повишения риск за здравето на потребителите от с. Било е издадена заповед за спиране консумацията на водата, предназначена за питейно-битови цели, като до отстраняване на несъответствията следва да се използва бутилирана вода от регламентиран производител.