АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2018 – 15.03.2018 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 24 | 24 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 20 | 24 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 5 | 6 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Пчелник Колиформи 96 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; с. Черна Колиформи 43 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 20 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Спасово Колиформи 100 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 100 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), с. Белгун Колиформи >200 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли >200 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); нитрати 82,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Било нитрати 85,5 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Могилище нитрати 72,4 мг/л (норма до 50 мг/л); Колиформи 47 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Крупен нитрати 78,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Белгун Колиформи 43 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; Ешерихия коли 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Септемврийци нитрати 91,8 мг/л (норма до 50 мг/л); Колиформи 10 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Било нитрати 79,2 мг/л (норма до 50 мг/л); Колиформи 37 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml; ; Ешерихия коли 14 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); мътност неприемлива; с. Нейково Колиформи 15 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); мътност неприемлива (приемлива за потребителите) . |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 4 | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 15 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 13

- Ротавирусни гастроентерити – 1

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 3 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод получен сигнал за влошени качества на водата в с. Плачи дол е извършено повторно пробонабиране на проба вода от крана на потребителя и изследвана по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли, като резултатите отговарят на здравните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Във връзка с проверки на 4 бр. предписания съвместно с представител на „В и К Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 7 проби вода от крана на потребителя от с. Богдан, с. Опанец, с. Драганово, с. Бранище, с. Стефаново, с. Плачи дол, с. Карапелит, с. Жегларци, с. Кочмар и с. Орляк. Установено е, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на „ВиК Добрич“ АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа в населените места с изключение на с. Орляк, където нестандартните резултати по микробиологични показатели персистират.

По този повод с писма са уведомени кметовете на община Добричка и община Тервел. Издаден е информационен бюлетин за качеството на водата, подавана  във водопроводната мрежа на  6- те населени места от община Добричка.