АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2018 – 31.03.2018 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 47 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 6 | 47 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 2 | 5 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 11 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 11

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Във връзка с проверка на 3 бр. предписания съвместно с представител на „В и К Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 7 проби вода от крана на потребителя и анализиране по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли. Пробите от с. Пчелник, с. Черна, с. Спасово и с. Орляк са с резултати, отговарящи на нормативните изисквания. С писмо е уведомен кмета на община Тервел, че подаваната в с. Орляк вода отговаря на нормативните изисквания и може да се ползва от населението за питейно-битови цели.

При 2 последователни проби от с. Белгун нестандартните резултати по микробиологични показатели персистират. С писмо е уведомен кмета на община Каварна за установените нестандартни резултати на изследваната вода, и че същата не следва да се ползва за пряка консумация от населението на с. Белгун.