АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2018 – 31.05.2018 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 23 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 10 | 17 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 4 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Тюленово – нитрати 74,4 мг/л (норма max 50 мг/л); с. Селце - Колиформи 59 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 22 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Божурец - Колиформи 56 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 14 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Топола - Колиформи 48 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 1 | 7 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти |  |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |
| 8.Брой изследвани проби питейна вода от цистерна, при консуматорите в населени места по показатели, включени в група А | 1 |  |
| 8.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 8.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Травник - нитрати 65 мг/л (норма max 50 мг/л), Колиформи 128 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 128 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 12 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 11

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: издадено предписание до кмета на с. Травник да се предприемат всички необходими  мерки, за да не се допускат отклонения в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана от цистерна, с. Травник, Община Каварна и да се информират всички потребители, че същата не следва да се ползва за пряка консумация..

11. От страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети незабавни мерки за подобряване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – оптимизиране на дезинфекцията, промиване на водопреносната мрежа. Предстои вземане на контролни проби вода от населените места, показали отклонения от нормативните изисквания.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Във връзка с проверка на предписание съвместно с представител на „В и К Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на проба вода от крана на потребителя от с. Дуранкулак и анализиране по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания. По този повод с писмо е уведомен кмета на община Шабла с оглед информиране на потребителите.