АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2018 – 31.07.2018 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 15 | 20 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 14 | 17 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Козлодуйци - Колиформи 83 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 83 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Великово нитрати 84,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Средина нитрати 85,6 мг/л (норма до 50 мг/л); |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 2 | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 45 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 43

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Във връзка с нестандартна проба вода от с. Козлодуйци е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с постъпили сигнали са взети 3 проби вода от крана на потребителя от с. Божурец и с. Оброчище, като са установени нестандартни резултати по физико-химични показатели цвят, мирис и мътност (с. Божурец) и по микробиологични показатели Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи (с. Оброчище). Издадени са 2 предписания за предприемане на мерки до „ВиК Добрич“ АД. При извършения насочен контрол, съвместно с представител на водоснабдителното дружество, придружен с пробонабиране и анализиране на 2 проби вода от с. Оброчище по микробиологични показатели Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи, са установени резултати, отговарящи на нормативните изисквания. Предстои проверка относно изпълнение на предписаната мярка за с. Божурец.

11. От страна на „ВиК Добрич“ АД са взети контролни проби вода от пунктове при крана на потребителя в с. Батово, с. Пчелино, с. Бранище, с. Стефаново и с. Плачи дол, които са изследвани по микробиологичните показатели: Колиформи и Ешерихия коли, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

Във връзка с проверка на 2 предписания, съвместно с представители на „ ВиК Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 проби вода от пунктове при крана на потребителя в КК „Русалка“, община Каварна и с. Козлодуйци, Община Добричка. Получените резултати при анализиране  на пробите по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли отговарят на здравните изисквания. Уведомена е ОДБХ-Добрич, че водата, подавана в КК „Русалка“ отговаря на нормативните изисквания на Наредба № 9/2001 г.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.