АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2018 – 15.08.2018 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 13 | 15 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 14 | 15 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | КК „Албена“ - Колиформи 108 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 108 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Горун – нитрати 74,5 мг/л (норма max 50 мг/л); гр. Каварна – нитрати 68,6 мг/л (норма max 50 мг/л). |  |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 1 | 5 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | 4 |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 32 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 29

- Ротавирусни гастроентерити – 2

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Във връзка с нестандартна проба вода от КК „Албена“ е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с постъпили сигнали са взети проби вода от крана на потребителя в с. Дъбовик, община Ген. Тошево и гр. Добрич (общо 3 проби), като са установени нестандартни резултати по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли в с. Дъбовик. Издадено е предписание за предприемане на мерки до „ВиК Добрич“ АД.

11. Във връзка с проверка на 4 предписания, съвместно с представители на „ ВиК Добрич“ АД е извършен насочен контрол, придружен с пробонабиране и анализиране на общо 6 проби вода: 2 по микробиологични показатели Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи от с. Оброчище, 3 проби по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли от КК „Албена“ и с. Дъбовик и 1 проба по физико-химични показатели цвят, мирис и мътност от с. Божурец. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.