ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА  ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ  ЦЕЛИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2017 г.

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 18 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. Там населението се осигурява с питейна вода чрез цистерна, която периодично се захранва с вода от  08. Зона Каварна и се обеззаразява на място.

С най-голям обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково.

Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за производство на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2017 г. са разработени, съгласувани, а впоследствие изпълнени общо 18 съвместни мониторингови програми с водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2016 г. и 2015 г. са реализирани по 17 мониторингови програми.

Съвместната мониторингова програма с  „ВиК Добрич” АД е с най-голям обхват – през 2017 г. е обхванала общо 69 зони на водоснабдяване в област Добрич (45 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 24 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие, от които 7 са с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.зона Гурково с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение:

- през 2016 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 70 - 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

- през 2015 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 71 - 61 зони  на водоснабдяване с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

По съвместна преценка на РЗИ и „ВиК Добрич” АД, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност част от изследваните показатели да присъстват в концентрация, превишаваща нормативните изисквания, същите са изключени от периодичния мониторинг, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 9/2001 г. През 2017 г. за РЗИ-Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, бор, живак, натрий, селен, сулфати, флуориди, фосфати, хром, цианиди, цинк, естествен уран и пестициди, калций, магнезий и обща твърдост и тритий, а за „ВиК Добрич” АД -  алуминий, антимон, арсен, бенз(а)пирен, бор, живак, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, флуориди, фосфати, хром, цианиди, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост.

За сравнение:

- през 2016 г. за РЗИ-Добрич  тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, пестициди, бромати, калций, магнезий и обща твърдост, тритий, обща индикативна доза и естествен уран, а за „ВиК Добрич” АД -  алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, бромати, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост;

- през 2015 г. за РЗИ-Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, арсен, бензен, бенз(а)пирен, бор, 1,2-дихлоретан, перманганатна окисляемост, полициклични ароматни въглеводороди, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани и хром, а за В и К  дружеството - антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, мед, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, цианиди, цинк, бромати и пестициди.

Таблица с показателите, изключени от мониторинга на РЗИ и „ВиК Добрич“ АД

| показател | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РЗИ | ВиК | РЗИ | ВиК | РЗИ | ВиК |
| Клостридиум перфрингенс | Х |  | Х |  | Х |  |
| Алуминий | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Антимон | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Арсен |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Бензен |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Бенз(а)пирен |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Бор | Х | Х |  |  | Х |  |
| Бромати |  |  | Х | Х |  | Х |
| 1,2 дихлоретан |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Живак | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Кадмий |  |  | Х | Х |  | Х |
| Калций | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Магнезий | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мед |  |  |  |  |  | Х |
| Натрий | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Никел |  |  | Х |  |  | Х |
| Обща твърдост | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Перманганатна окисляемост |  |  |  |  | Х |  |
| Олово |  |  | Х |  |  | Х |
| Полиароматни въглеводороди |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Селен | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Сулфати | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Тетрахлоретен и трихлоретен |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Трихалометани |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Флуориди | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Фосфати | Х | Х |  |  |  |  |
| Хром | Х | Х |  |  | Х |  |
| Цианиди | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Цинк | Х |  |  |  |  | Х |
| Естествен уран | Х |  | Х |  |  |  |
| Пестициди | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Тритий | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Обща индикативна доза |  |  | Х |  | Х |  |

Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2017 г. са 953 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 136 проби (14.3%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 53, по физикохимични показатели са 68 проби, 14 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 1 проба е нестандартна по радиологичен показател обща алфа активност.

За сравнение, през 2016 г. общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации са 1025 проби питейна вода, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 138 проби (13.46 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 38, по физикохимични показатели са 86 проби, 6 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 7 проби са нестандартни по радиологични показатели. През 2015 г. са анализирани общо 929 проби вода, като от тях 167 проби са  нестандартни (17.97%). Отклонения по микробиологични показатели са установени  при 63 проби, по физикохимични показатели – при 95 проби  и при 9 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 1).

Фиг.1

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич,  извършен от РЗИ-Добрич:

Броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2017 г. на РЗИ-Добрич са 298, като от тях  са взети общо 307 проби, от които: 261 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 46 - по показателите за периодичния мониторинг.

За сравнение, през 2016 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на РЗИ-Добрич са 303, като от тях  са взети общо 307 проби, от които: 271 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 36 - по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране  за РЗИ-Добрич  са 297, като от тях са взети общо 309 проби, от които: 259 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 50 - по показателите за периодичния мониторинг. За радиологичен анализ са взети и анализирани 7 проби вода от централни водоизточници.

Общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 54 (17.59 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 27, по физикохимични показатели са 20 проби и 7 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 2).

За сравнение, през 2016 г. общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени в хода на мониторинга при крана на консуматора  е 42 (13.68 %), при 46 проби (14.89 %) през 2015 г. През 2016 г. несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 16 проби и 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели. През 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени при 28 проби: по физикохимични показатели – при 16 проби  и при 2 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 2

Относителният дял на изследваните от РЗИ-Добрич проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 11.08 % (8.46 % през 2016 г. и 9.7 % през 2015 г.), при препоръчвани от СЗО 5 %.

Нестандартни по физикохимични показатели са общо 27 проби (седем от тях комбинирани с отклонения по микробиологични показатели) – 8.79 %, при 6.18 % през 2016 г. и 5.82 % през 2015 г. От тях 19 - по показател “нитрати”,  4 - по показател „остатъчен активен хлор”, 2 - по показател „желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „амониев йон“, „цвят” и „мътност” и 1 с „амониев йон“.

За сравнение, през 2016 г. нестандартни са 19 проби, от тях: 16 - по показател “нитрати”,  1 - по показател „желязо”,  1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят” и  „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и „нитрати”. През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 18 проби, от тях: 12 - по показател “нитрати”,  2 - по показател „остатъчен активен хлор”, 1 - по показател „мътност”,  2 проби са едновременно нестандартна по показатели „цвят” и  „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят”, „мътност” и „амониев йон”.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 8 са нестандартните проби (3 по микробиологични показатели, 3 по физикохимични показатели и 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 46 - нестандартните проби (24 по микробиологични показатели, 17 по физикохимични показатели и 5 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2016 г. - 7 са нестандартните проби (5 по микробиологични показатели и 2 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 35 - нестандартните проби (18 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 3 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. През 2015 г. - 12 са нестандартните проби (10 по микробиологични показатели, 1 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  34 нестандартни проби  (19 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели) в  зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от РЗИ-Добрич мониторинг през 2017 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания за качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Каварна, в която са отчетени 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 проби  нестандартни едновременно по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 5 проби, зона Калина - с 3 проби, зоните Септемврийци и Могилище - с по 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зоните Шабла 1, Долина, Полковник Савово, Абрит, Бежаново и Кладенци - с по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели; зони Крупен и Било - с по 2 нестандартни проби (по 1 проба с нитрати и по 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати); зона Оброчище - с 3 нестандартни проби (1 проба с нитрати, 1 проба с Колиформи и  Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и желязо); зона Селце - с 2 нестандартни проби (1 проба с Колиформи и  Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и амониев йон).

За сравнение, през 2016 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Каварна, в която са отчетени 2 проби  с нитрати над допустимите  здравни норми; зона Гурково - с 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 4 проби, зона Калина - с 3 проби, зоните Било, Септемврийци и Оброчище - с по 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер - 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи и Ентерококи); зоните Полковник Савово и Бенковски - с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Полк. Савово и 2  проби с Колиформи в зона Бенковски).

През 2015 г. - следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зоните Балчик, Гурково и Каварна, във всяка от която са отчетени по 3 проби  с отклонения  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зоните Балчик и Гурково, Колиформи и Ешерихия коли - при  2  проби в зона Каварна и Колиформи  - при 1 проба в зона Каварна);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун  - с 5 проби, зона Калина - с  2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Белгун с общо 3 нестандартни проби - 1 проба с отклонение по показател нитрати и 2 проби нестандартни по микробиологичен показател  (Колиформи);  зона Телериг - 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли), зоните Орляк, Воднянци и Селце с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (1 проба с  Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи в зона Орляк,  2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Воднянци и 2  проби с Колиформи в зона Селце).

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от „ВиК Добрич” АД.

Броят пунктове при  крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2017 г. на В и К дружеството са 455, като от тях  са взети общо 521 проби, от които: 447 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 74 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг.

За сравнение, през 2016 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма на В и К дружеството са 450, като от тях  са взети общо 567 проби, от които: 511 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 56 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма на В и К дружеството са 463, като от тях  са взети общо 523 проби, от които: 441 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 82 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг.

Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма при крана на потребителя през 2017 г. за „ВиК Добрич” АД е 67 (12.86 %), при 83 (14.63 %) през 2016 г. и 114 проби  (21.79 %) през 2015 г. Отчетено е подобрение по този показател.

Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 19, по физикохимични показатели са 43 проби и 5 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 3).

За сравнение, през 2016 г. несъответстващите по микробиологични показатели проби са 15, по физикохимични показатели са 60 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 4 проби са нестандартни по радиологични показатели. През 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени  при 30 проби, по физикохимични показатели – при 77 проби  и при 7 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг.3

Относителният дял на изследваните от „ВиК Добрич” АД проби през 2017 г., дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 4,61 % (3.35 % през 2016 г. и 7.07 % през 2015 г.). През последните две години показателят се поддържа под препоръчваните от СЗО 5 %.

Нестандартни по физикохимични показатели са 48 проби – 9.21 % (при 11.11% през 2016 г. и 16.06 % през 2015 г.). От тях: 37 - по показател “нитрати”,  6 - по показател “остатъчен активен хлор”, 3 - по показател “мътност”, 1 проба едновременно нестандартна по показатели „желязо“ и „нитрити“ и 1 проба - по показатели “мътност”и “нитрити“. Отчита се тенденция за намаляване относителния дял на нестандартни проби през проследяваните години.

За сравнение, през 2016 г. нестандартни по физикохимични показатели са 63 проби – 11.11 %. От тях: 49 - по показател “нитрати”,  6 - по показател “остатъчен активен хлор”,  4- по показател “мътност”, 1- по показател “нитрити”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели “цвят”, “мътност” и “желязо”, 2 проби са едновременно нестандартни по показатели “цвят” и “мътност”.  През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 84 проби – 16.06 %,  от тях: 64 - по показател “нитрати”,  10 - по показател „остатъчен активен хлор”, 5 - по показател “мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и “нитрити”, 1- по показател “желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и „остатъчен активен хлор”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мирис” и „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и  „мътност”.

През 2017 г. „ВиК Добрич” АД е предприело изследване на 17 бр. проби по показатели: радон-222, естествен уран, обща алфа и обща бета активност и определяне на обща индикативна доза и 2 бр. проби по показатели: естествен уран, обща алфа и обща бета активност и определяне на обща индикативна доза, в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания. Във връзка с установени през 2016 г. 5 бр. проби с надвишени стойности на контролното ниво за обща алфа активност в 5 от зоните на водоснабдяване, през 2017 г. от водоснабдителното дружество са изследвани 5 бр. проби вода по показатели обща алфа активност и естествен уран, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

За сравнение, през 2016 г. „ВиК Добрич” АД е предприело изследване на Радон-222, съдържание на естествен уран, обща алфа и обща бета активност и определяне на обща индикативна доза в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София. Получените резултати за 5 от общо изследваните 37 проби показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност. За сравнение в Таблица 1 по-долу са представени резултатите за 5-те зони на водоснабдяване през 2016 г. и 2017 г.

Табл. 1

| Зона на водоснабдяване | Населени места, включени в зоната на водоснабдяване | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обща алфа активност | Обща индикативна доза | Обща алфа активност |
| Бенковски | с.Бенковски, с.Енево, с.Медово | 0,11±0,03Bq/l | 0,031±0,007 mSv.year-1 | 0,06±0,02Bq/l |
| Белгун | с. Белгун | 0,11±0,03Bq/l | 0,025±0,004 mSv.year-1 | 0,07±0,02Bq/l |
| Ведрина | с.Ведрина, с.Ново Ботево | 0,16±0,03Bq/l | 0,023±0,004 mSv.year-1 | 0,02±0,01Bq/l |
| Одринци | с.Одринци, с. Долина | 0,12±0,03Bq/l | 0,032±0,006 mSv.year-1 | 0,05±0,02Bq/l |
| Стожер | с. Стожер | 0,12±0,03Bq/l | 0,040±0,006 mSv.year-1 | 0,03±0,01Bq/l |

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 8 са нестандартните проби (1 по микробиологични показатели и 7 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  59 нестандартни проби  (18 по микробиологични показатели, 36 по физикохимични показатели и 5 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2016 г. - 25 са нестандартните проби  (2 по микробиологични показатели и 23 по физикохимични показатели)  в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  58 нестандартни проби  (13 по микробиологични показатели, 37 по физикохимични показатели, 3 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели, и 4 проби по радиологични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. През 2015 г. - 34 са нестандартните проби  (7 по микробиологични показатели и 27 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  80 нестандартни проби  (23 по микробиологични показатели, 50 по физикохимични показатели и 7 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в  зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Отчитен е значителен спад в броя на нестандартните проби в големите зони на водоснабдяване.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от „ВиК Добрич” АД мониторинг през 2017 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания в качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Каварна – с 5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Добрич, в която са отчетени 2 проби с нестандартни резултати по физикохимични показатели (1 – мътност и нитрити и 1 проба - мътност) и  зона Албена– с 1 проба, нестандартна по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 9 проби; зона Калина с 6 проби и зони Септемврийци и Крупен с по 3 проби нестандартни по показател нитрати; зоните Могилище, Било, Безмер и Кранево с по 3 нестандартни проби (зона Могилище - 2 проби с нитрати и 1 проба с Колиформи и нитрати; зона Било - 2 проби с нитрати и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати; зона Безмер – 2 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с нитрати; зона Кранево - 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли, 1 проба с Колиформи, мътност и желязо и 1 проба нестандартна по показател мътност).

За сравнение, през 2016 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 10 проби с нитрати над допустимите  здравни норми, следвана от зона Каварна – с 8 проби, нестандартни по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 9 проби и зона Болата - с 6 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Калина с общо 6 проби, неотговарящи на здравните изисквания – 5  проби с отклонение по показател нитрати и 1 проба  едновременно нестандартна по показател нитрати и микробиологичен показател  (Колиформи); зоните Било, Септемврийци и Оброчище с по 2  нестандартни проби (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с нитрати в зоните Било и Септемврийци и 1 проба с Колиформи и 1 проба с нитрати в зона Оброчище ); зона Безмер – 2 проби с отклонения  по микробиологични показатели (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи ).

През 2015 г. - следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 16 проби с нитрати над допустимите  здравни норми, следвана от зона Каварна – с 9 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Албена, в която са отчетени 3 проби  с отклонения  по микробиологичен показател (Колиформи); зоните Балчик и Гурково, в които са отчетени по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели  (по 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Болата - със 7 проби, Горун - с 6 проби, зона Калина - с  5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер с общо 5 нестандартни проби – 3 с отклонение по показател нитрати и 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични  (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли  и 1 проба с Колиформи) и  физикохимични показатели  (нитрати);  зоните  Орляк и Селце – с по 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зона Орляк и Колиформи в зона Селце); зоните Долина и Крушари - с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли).

Следващите фигури представят относителния дял на получените нестандартни проби в РЗИ и ВиК дружеството по години и по вид показатели, дали отклонения от здравните норми – микробиологични (Фиг. 4) и физикохимични (Фиг.5).

Фиг. 4

Фиг. 5

Всички планирани проби от мониторинговите програми за 2017 г., 2016 г. и 2015 г. както от РЗИ-Добрич, така и от В и К дружеството са пробонабрани и анализирани, като няма зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг. Данните за извършения от РЗИ-Добрич мониторинг са въведени в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА). След преглед на данните, предоставени от „ВиК Добрич” АД, файловете са качени успешно в информационната система, без да са установени грешки от автоматичната проверка на коректността при попълването им, както и на зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг.

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници (ВВ), извършен от РЗИ-Добрич.

През 2017 г. са изпълнени и останалите съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 17. При извършеното пробонабиране  са взети общо 41 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 39 проби, а по периодичен - 2. Резултатите от лабораторния контрол показват (Фиг. 6), че само 4 от пробите (9,76%), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не  отговарят (по физикохимични показатели) на изискванията на Наредба № 9/2001 г. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2017 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 2 ведомствени водоизточника в рамките на периодичния мониторинг за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел;  за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и  за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

За сравнение, през 2016 г. са взети общо 42 проби от 16 ведомствени водоизточника: анализирани по постоянен мониторинг са 41 проби, а по периодичен - 1. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 5 от пробите (11.9 %), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не отговарят (по физикохимични показатели) на изискванията на Наредба № 9. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2016 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от ведомствен водоизточник в рамките на периодичния мониторинг за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел;  за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и  за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

През 2015 г. са  взети общо 37 проби от 16 ведомствени водоизточника: анализирани по постоянен мониторинг са 34 проби, а по периодичен – 3. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 1 от пробите  (2.7%), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не отговаря на изискванията на Наредба № 9 по микробиологични показатели.

Фиг. 6

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници, извършен от водоснабдителните организации.

При извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2017 г. са взети общо 59 проби вода: анализирани по постоянен мониторинг са 48 проби, а по периодичен - 11. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 10 от пробите (17%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 (фиг. 7). От тях 7 проби не отговарят по физико-химични показатели (нитрати, желязо и остатъчен свободен хлор), 1 проба – по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 проби - по физикохимични и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и нитрати).

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

Фиг.7

По радиологични показатели са изследвани 6 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати за 1 от пробите показват превишение на контролното ниво за обща алфа активност. През 2017 г. са извършени повторни анализи на 4 проби вода по показатели обща алфа, обща бета активност и естествен уран, във връзка с установени резултати на обща алфа активност, надвишаващи контролното ниво (за 3 проби през 2016 г. –„Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич, „Екопроект-С“ ЕООД, с. Рогачево и „Тедива“ ООД, гр. Добрич и 1 проба през 2017 г. – „Свети Георги Ризорт енд Спа“ АД, с. Топола), резултатите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. и са представени в таблицата по-долу:

Табл. 2

| Ведомствен водоизточник | Пункт за пробонабиране | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обща алфа активност | Обща индикативна доза | Обща алфа активност |
| „Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич | Кланица за водоплаващи птици, гр. Добрич | 0,122±0,029 Bq/l | 0,032±0,006 mSv.year-1 | 0,09±0,01 Bq/l |
| „Екопроект-С“ ЕООД, с. Рогачево | Комплекс „Екостар 1“, с. Рогачево | 0,150±0,037 Bq/l | 0,024±0,005 mSv.year-1 | 0,048±0,012 Bq/l |
| „Тедива“ ООД, гр. Добрич | Мебелно предприятие, гр. Добрич | 0,109±0,028 Bq/l | 0,023±0,005 mSv.year-1 | 0,033±0,013 Bq/l |
| „Свети Георги ризорт енд спа“ АД, с. Топола, местност „Иканталъка“ | Минерален сондаж Р-54х | - | - | 0,121±0,032 Bq/l; 0,039±0,01 Bq/l |

За сравнение, при извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2016 г. са взети общо 57 проби вода: анализирани по постоянен мониторинг са 47 проби, а по периодичен - 10. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 5 от пробите (8.8%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 по физикохимични показатели (нитрати, нитрити и остатъчен свободен хлор). Изследвани са и 11 проби вода по радиологични показатели: 8 проби по показатели обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий и 3 проби по показател радон-222. Получените резултати за 3 от пробите показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност в 3 зони на водоснабдяване, като работата за изясняване и преодоляване на проблема е продължила през 2017 г.

През 2015 г. са взети общо 54 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 48 проби, а по периодичен - 6. Резултатите от лабораторния контрол показват, че общо 4 проби (7,4%) не отговарят на изискванията на наредбата - 2 от пробите по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 – по физикохимични показатели  (желязо и активна реакция). Изследвани са и 4 проби вода по радиологични показатели (естествен уран, обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза и тритий), като получените резултати отговарят на здравните изисквания.

След предприемане на мерки от страна на водоснабдителните организации за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, вкл. и оптимизиране на дезинфекцията на водата, в РЗИ-Добрич са представени, протоколи от лабораторни анализи на водата по показателите, показали отклонения от Наредбата, с резултати отговарящи на здравните норми.

Общо по изпълнение на съвместните мониторингови програми:

Всички планирани за изследване през 2017 г., 2016 г. и 2015 г. проби от РЗИ-Добрич са пробонабрани и анализирани. От страна на водоснабдителните организации през 2017 г.  също е изпълнен планираният собствен лабораторен контрол. За сравнение, през 2016 г. и 2015 г. е установено частично неизпълнение на заложения в мониторинговите програми лабораторен контрол от две фирми: „Екопроект-С“ ЕООД и „Савимекс“ ЕООД. Фирма „Екопроект-С“ ЕООД през 2015 г. и  2016 г. е била в производство по несъстоятелност, като дейността й е била ограничавана финансово от съдебни решения. РЗИ-Добрич своевременно писмено е уведомявала синдика на фирмата за задълженията и отговорностите на фирмата като В и К оператор и за измененията в Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На фирма „Савимекс“ ЕООД е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки и спазване на съгласуваната мониторингова програма за контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Фиг.8

Фиг. 9

Данните за извършения мониторинг както от РЗИ, така и от водоснабдителните организации, експлоатиращи ведомствени водоизточници, са въведени успешно в информационна система за питейните води, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА от главния инспектор в отдел «ДЗК», координиращ контрола по водите.

Извършени контролни проверки от РЗИ – общо 74 бр., от тях 7 бр.  - във връзка с постъпили жалби и сигнали и 67 бр. проверки по изпълнение на предписани мероприятия, като във връзка с установени нарушения на чл. 44 от Закона за здравето са предприети необходимите административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

Насочен контрол върху качеството на питейната вода, проведен от РЗИ-Добрич във връзка с постъпили сигнали/жалби и неблагоприятни метеорологични условия.

По повод подадени през 2017 г. 7 сигнала за влошено качество на питейната вода са изследвани в РЗИ-Добрич общо 9 проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на 5 населени места по показателите на постоянния мониторинг. Резултатите от анализите са показали съответствие със здравните норми, с изключение на 2 проби, които са нестандартни  по физико-химични показатели – 1 по показател мътност и 1 по показател нитрати в зона на водоснабдяване с трайни отклонения по този  показател.

Предприетите по този повод мерки са довели до възстановяване качеството на водата по отношение на показател мътност.

За сравнение, през 2016 г. са подадени 3 сигнала за влошено качество на питейната вода, като в РЗИ-Добрич са изследвани общо 19 проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на 3 населени места - 5 проби  по показатели на постоянния мониторинг, 2 проби по показатели на периодичния мониторинг и 12 проби по конкретни показатели - 3 проби по показателите желязо, цвят и мътност,  6 проби по показателите цвят и мътност и 3 проби по показател мътност. Девет от изследваните проби са нестандартни - 6  по показателите цвят и мътност и 3 по показател мътност, при което в хода на контрола е установено, че 2 от постъпилите сигнали са основателни. Вследствие на предприети мерки от страна на  В и К дружеството качеството на водата е приведено в съответствие със здравните изисквания.

През 2015 г. по повод подадени 4 сигнала са изследвани в РЗИ-Добрич общо 7 проби води за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населените места - 4 проби по показатели на постоянния мониторинг и 3 проби по показатели на периодичен мониторинг. Установено е, че две от пробите са нестандартни (1 проба по показател „цвят и мътност” и 1 проба по микробиологични показатели - Коли форми и Ешерихия коли) и 2 от жалбите – основателни. Предприетите по този повод мерки са довели до възстановяване доброто качество на водата.

През 2017 г., както и през 2016 г., не е имало случаи на аварирали водоизточници и водоснабдителни съоръжения по повод неблагоприятни метеорологични условия, за разлика от предходната 2015 г.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели са представени в следните основни направления:

- от РЗИ-Добрич:

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2017 г. са издадени общо 21 предписания до „В и К Добрич” АД  за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Изпълнени са 19 от тях. По повод неизпълнение на 2 предписания са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на отговорните лица - началници район Тервел и район Каварна при „ВиК Добрич” АД и е издадена 1 заповед за спиране консумацията на вода за питейно-битови цели. Във връзка с установени неколкократно нестандартни резултати на изследваната вода, предназначена за питейно-битови цели от пунктове в Детска градина, с. Оброчище са издадени до Община Балчик предписание и заповед за спиране консумацията на водата за питейно-битови цели и предписание за предприемане на всички необходими мерки, вкл. преглед и профилактика на вътрешната разпределителна мрежа в детското заведение, с оглед привеждане качеството на питейната вода в съответствие със здравните норми. След пробонабиране на проби вода от пунктове в Детска градина, с. Оброчище и изследване по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) са получени двукратни последователни резултати, съответстващи на здравните норми. Издадена е заповед за възстановяване консумацията на водата за питейно-битови цели в детското заведение.

За пет от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 6 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протокол от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Пет от предписанията са изпълнени, като във връзка с неизпълнение на едно от тях е издадена заповед за спиране консумацията на вода за питейно-битови цели (ВВ Р-54х);

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 9 хигиенни предписания. В хода на контрола е установено неизпълнение на предписания от водоснабдителното дружество, както и  наличие на нередовна здравна  документация на служител - помпиер в един от обектите. Във връзка с това са съставени 2 акта на отговорните за нарушенията лица (ВиК дружеството и помпиера);

- във връзка със стартирали процедури по регистрация на  водоснабдителни обекти и съоръжения, вкл. и ведомствени са издадени общо 5 предписания. За 2 обекта не са изпълнени предписания по процедурата за тяхната регистрация, съгласно Закона за здравето и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, във връзка с което е издаден мотивиран  отказ за тяхната регистрация и заповед за спиране на експлоатацията им;

- периодично са уведомявани кметовете на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели, както и допълнително след привеждането й в съответствие със здравните изисквания;

- два пъти месечно чрез интернет страницата на РЗИ-Добрич е предоставяна на населението актуална информация за резултатите от извършените лабораторни анализи през периода, вкл. и случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, предприетите мерки от страна на контролния орган и водоснабдителната организация.

- от водоснабдителните организации:

- мерки за балансиране на водоподаването, оптимизиране на дезинфекцията на водата, промиване на водопреносната мрежа, мерки за решаване на проблема с нитрати в определени зони на водоснабдяване чрез включване на допълнителен водоизточник и смесване на водата (ВВ „ДЗИ, с. Петлешково“);

- мерки за информиране на засегнатите потребители в случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато тези отклонения могат да създадат риск за тяхното здраве;

- допълнително извършени  от „ВиК Добрич“ АД контролни анализи на проби вода в 5-те зони на водоснабдяване по показател обща алфа активност – представени протоколи с резултати, отговарящи на наредбата; допълнително извършени от ведомствените водоизточници 4 бр. контролни анализи на проби питейна вода едновременно по показателите: обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран - представени протоколи с резултати, отговарящи на здравните изисквания.

- от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

-  община Добрич – през м. юли е даден старт на  водния цикъл по проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1";

- община Шабла – общината разполага с работни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Шабла – по ул. “Черни връх“ – 1561 м, ул. “Възраждане“ – 595 м и ул. “Добруджа“ – 1032 м, в с. Горун – 4565 м, в с. Граничар – 7325 м, в с. Тюленово – 8311 м, като за реализацията им община Шабла търси източници на финансиране;

- община Тервел – съвместно с „ВиК Добрич“ АД е извършена частична реконструкция на водопроводната мрежа на с. Безмер – 1 860 м и с. Каблешково – 486 м. Изпълнена е Първа фаза на проект „Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води гр. Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Рехабилитирани са водопроводни участъци с дължина от 7 639 м в гр. Тервел, при което амортизираните етернитови тръби са подменени с ПЕВП тръби, като се подменят и прилежащите СВО (сградни водопроводни отклонения), с което се подобрява непрекъснатостта на водоподаването;

община Каварна – през 2017 г. е стартирало изграждането на нова водопроводна мрежа в кв. Младост I, гр. Каварна.

Планирани за провеждане мерки  от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

-  община Добрич – в  рамките на водния цикъл е предвидено да се извърши рехабилитация на 80 км водопроводи в града, на 6.4 км канализационна мрежа, включително 3 главни колектора и 3 канализационни помпени станции, както и реконструкция на пречиствателна станция;

- община Шабла –  в програмата за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. са заложени следните специфични стратегически цели: намаляване загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места; предотвратяване замърсяването на подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрати, фосфати и др.). Подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла,  с. Крапец и с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Тюленово са мерките, включени в плана за действие към програмата, за реализиране на стратегическите цели;

- община Тервел – подмяна на водопроводната мрежа на гр. Тервел, с. Нова Камена, с. Зърнево и с. Безмер;

- община Ген. Тошево – рехабилитация на част от водопроводната мрежа на гр. Ген. Тошево – подмяна на тръби (300 м) от главен тръбопровод по ул. Пирин планина; предвидена е рехабилитация на участък с дължина 7020 м от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300 м³ в гр. Ген. Тошево и прилежащите съоръжения към него и рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково;

- община Каварна - доизграждане на водопроводна мрежа в кв. Младост I, гр. Каварна, изграждане на дъждовна канализация в Крайбрежна зона, гр. Каварна, рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Българево, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод  от напорен резервоар до с. Септемврийци и с. Белгун.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта остават:

- амортизираната водопроводна мрежа и съоръжения;

- използваните в селското стопанство торове и препарати - на територия от 4 719.7 км2 в област Добрич има над 30 000 стопанства и 3 800 206 дка са обработваема земя;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2. Относителният дял нестандартни проби  при крана на потребителя общо по цялостния мониторинг за региона е леко повишен - с 0.84 % в сравнение с предходната година. По съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич” АД относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя при мониторинга на РЗИ-Добрич през 2017 г.  бележи растеж с близо 4% в сравнение с 2016 г., за разлика от периода 2016-2015 г. когато се наблюдава леко подобрение с около 1 % или общо за тригодишния период, относителният дял нестандартни проби е повишен с около 3%. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция - за подобрение на показателя и спад с около 2% през 2017-2016 г., с около 7% за 2016-2015 г. или общо за тригодишния период с 9%.

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя на ведомствените водоизточници по съвместните мониторингови програми за РЗИ-Добрич бележи спад от малко над 2%, за разлика от периода 2015 – 2016 г., когато е констатиран растеж с около 9.2%. За тригодишния период се отчита нарастване на относителния дял нестандартни проби – за РЗИ-Добрич със 7%, а за водоснабдителните организации – с 10.3%.

4.  Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка.

5. Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи, а честите аварии и ремонтни дейности по тях влияят неблагоприятно върху качеството на водата. Предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за   подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания.

Изготвил:

Инж. Янка Балканска

Гл. инспектор отдел ДЗК