АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2007г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./, те се подлагат само на хлориране.

Водозахранването на  населените места от областта (табл.1 и 2) се осъществява чрез 283 помпени станции, 145 СК, 8 водонапорни кули и 49 каптажа, разположени неравномерно на нейната територия.

Описаните  в (табл.1) обекти са всички регистрирани по Наредба № 2 като обекти за питейно-битови нужди, на територията на област Добрич.

таблица 1

| община | водоизточници | помпена станция | каптаж | сондажен кладенец | водонапорна кула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Централен водоизточник | Местен водоизточник | Ведомствен водоизточник |  |  |  |  |
| Добрич | 19 |  | 15 | 14 | 6 | 10 | 3 |
| Добричка | 50 | 2 |  | 74 | 21 | 28 | 1 |
| Каварна | 15 | 1 | 3 | 24 | 2 | 13 |  |
| Шабла | 34 |  |  | 25 |  | 34 |  |
| Г.Тошево | 22 |  |  | 56 |  | 21 | 1 |
| Балчик | 44 | 1 |  | 44 | 20 | 23 | 1 |
| Крушари | 9 | 1 |  | 18 |  | 8 | 1 |
| Тервел | 9 | 2 | 1 | 28 |  | 8 | 1 |
| общо | 202 | 7 | 19 | 283 | 49 | 145 | 8 |

таблица 2

| община | брой населени места | Брой ПС, обслужващи общината | Брой водоеми на територията на общината |
| --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 1 град | ПС14, каптаж-6, СК 10, водон. кула-3 | 3 |
| Добричка | 67 села | ПС 76 + СК 28+ капт21, Водонапорна кула 1 | 47 |
| Каварна | 1 град, 20 села и 1 КК | ПС 24 + СК 13+капт.2 | 18 |
| Шабла | 1 град, 15 села | ПС 25 + СК 34 | 18 |
| Ген.Тошево | 1 град и 40 села | ПС 56+СК 21, Водонапорна кула 1 | 42 |
| Балчик | 1град, 21 села и 1 КК | ПС 44 + СК 23+ капт.20 Водонапорна кула 1 | 26 |
| Крушари | 19 села | ПС 18 + СК 8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| Тервел | 1 град и 25 | ПС 28 + СК8 Водонапорна кула 1 | 12 |
| общо | 6 града, 207 села и 2 КК | ПС202+СК 145+капт.49 Водонапорна кула 8 | 187 |

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

През изтеклата година режим във водоподаването е имало в 3 общини от областта, а именно: община Добричка-селата Бдинци, Вратарите, Козлодуйци, Врачанци, Лясково и Самуилово 16ч/днщ.е имало вода през част от зимните месеци, община Шабла-с. Дуранкулак-16ч/днщ.е имало вода през два летни и два зимни месеца и община Крушари-с.Северци и с.Полк.Дяково-14ч/днщ. е имало вода през зимните месеци.

По предварителни данни от местното “В и К” за 2007 г. средното денонощно обезпечаване на населението общо за област Добрич с вода е 130 л/ж/днщ., от които за промишлени нужди 37 л/ж/днщ.,и 93 л/ж/днщ за питейно битови цели. Потреблението за 2006г. е било 77.8 л/ж/днщ.

За всяка една община във (фигура 1 и фигура 2) може да се проследи средноденонощното количество вода за питейно – битови цели по общини и по години.

Фигура 1

Наблюдава се значително повишаване на водопотреблението в област Добрич, като най-значително то е в градовете, явяващи се и курортни зони Каварна, където 2006 г. е 78,7 л/ж/днщ., а за 2007г.е 116 л/ж/днщ.  и Балчик където 2006 г.е 83,6 л/ж/днщ., а за 2007г.е 105 л/ж/днщ.

Фигура 2

С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, РИОКОЗ - Добрич извърши следните дейности:

# Оценка на качеството на питейно – битовите води както при водоизточника /помпена станция, сондажен кладенец/, така и на място при консуматора, т.е. от водопроводната мрежа на населените места. За целта е разработена и се изпълнява съвместно с “В и К” специална мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора. Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на производител и  РИОКОЗ – Добрич – в качеството си на контролен орган на Държавния здравен контрол.

Контролът върху качеството на питейната вода РИОКОЗ-Добрич осъществи чрез:

- Извършването на планов и периодичен мониторинг по предварително изготвен график, пробонабирайки питейна вода  от  пунктове от крана при консуматора, от помпените станции подаващи питейна вода за града, от местни и ведомствени водоизточници;

- Определяне на нивото на остатъчен хлор.

Броят на пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба № 9.

В някои от населените места на областта ( гр. Добрич и по- големите селища от курортната зона ) е определена по - висока честота на пробонабиране и анализ на питейната вода, поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци (37140 м през 2007г. за област Добрич);

- режимно водоподаване;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от получените резултати от мониторинга, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира.

Със Заповед на Директора на РИОКОЗ-Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

При установяване на отклонения в качеството на водата за питейно битови цели се извършва повторно пробонабиране от съответния пункт. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на фирма “В и К“, помпиера, техническия ръководител и евентуално кмета на съответното населено място. Оздравителните мерки се възлагат чрез предписание до експлоатационното дружество.

Кметът и общопрактикуващият лекар в селището се уведомяват за разпоредените от РИОКОЗ-Добрич мерки, когато има данни за завишена чревна заболеваемост, при наличие на режимно водоподаване, системно лоши микробиологични и химични показатели на питейната вода и при наличие на риск за общественото здраве.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба № 9 , РИОКОЗ-Добрич незабавно информира “В и К”.

При отклонения от качеството на водите, които могат да създадат риск за здравето се подготвя информация до потребителите, чрез сайта на РИОКОЗ-Добрич и/или чрез медиите, която включва допълнително съответни разяснения, препоръки и мерки, предприемани с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите.

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 568 проби вода за пиене. От тях 477 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 74 по показателите за периодичния мониторинг, 15 проби за радиологичен анализ и 2 проби по показател “нитрати”.

Всички планирани лъчови пробонабирания по съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

От крана на консуматора са взети общо 679 проби, от които: 504 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг; 76 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг; 69 - анализирани само по микробиологични показатели (49  повторно изследвани проби и 20 проби във връзка с епидемиологични проучвания), 2 - само по показател желязо, 14 - само по показател “нитрати” и 1 - по органолептични показатели. За радиологичен анализ са взети и анализирани 15 проби вода от централни водоизточници.

Съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и  във връзка с писмо на МЗ през третото тримесечие на 2007г. е изготвена информация относно преструктуриране на мониторинговата програма по “зони на водоснабдяване”, съвместно с ВиК. На територията на  област Добрич са обособени  общо 79 зони- 66 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. През месец август 2007г. е изготвена и изпратена в МЗ информация за “зоните на водоснабдяване”, в които са установени системни и трайни отклонения по показателите от Приложение №1, табл.Б на Наредба №9, ДВ бр.30/2001г. за периода 01.01.2005-01.06.2007г. в област Добрич. Системни и трайни отклонения са отчетени по показател “нитрати” в 1 зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 11 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

През 2008г. предстои изготвяне на съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване и с Ведомствените водоизточници на територията на област Добрич.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включвали повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им (във връзка с 2 последователно нестанадартни отклонения по микробиологични показатели при лъчевото пробонабиране в различните населени места през 2007г. са издадени от здравните инспектори 6 предписания), както и информиране на населението.

Област Добрич:

При лъчевото пробонабиране, осъществявано съвместно с “В и К” в КП при консуматорите резултатите сочат, че 13.9 % от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.10) – 6.7 % са нестандартни по микробиологични показатели, 6.7 % - по химични и 0.5% от пробите са нестандартни и по двата вида показатели.

Фигура 3

Фигура 4

На територията на област Добрич с отклонения по показател остатъчен хлор са 10 проби или 8% (фиг. 4). Тези отклонения се наблюдават в 8 населени места:

  - „Калиакра” АД ведомствен водоизточник-0,7 мг/л.

  - с.Поп Савово помпена станция-0,8 мг/л.

  - с.Калина помпена станция-0,7 мг/л.

  - с.Кладенци-0,9 мг/л.

  - с.Росеново-0,5 мг/л.

  - с.Нейково-0,5 мг/л.

  - с.Енево 2 проби-1,0 мг/л.

  - с.Бенковски 2 проби-0,8 мг/л.

В таблица 3 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най – добри качества е консумирало населението от община гр.Добрич и община Тервел (фиг.5, 6, 7 и 8), а с най – незадоволително качество – жителите на общините Каварна, Шабла и Крушари.

таблица 3

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 96,3 | 2.8 | 0,9 | 0 |
| Добричка | 86.2 | 10,2 | 3,0 | 0,6 |
| Балчик | 84.5 | 10,7 | 4,8 | 0 |
| Каварна | 67,2 | 13,8 | 19,0 | 3.1 |
| Шабла | 75.6 | 2,4 | 17,1 | 4,9 |
| Г.Тошево | 85.5 | 6,1 | 7,2 | 1,2 |
| Крушари | 75.0 | 7,4 | 17,6 | 0 |
| Тервел | 96.2 | 3,8 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 86,1 | 6,7 | 6,7 | 0,5 |

Фигура 5

Ако направим сравнение между качеството на водите за две годишен период от време в различните общини ще констатираме, че с изключение на общини Добрич , Каварна и Тервел, където състоянието леко се е подобрило. А  при останалите общини съществува леко влошаване или почти не се наблюдава   разлика в сравнение с миналата година (фиг.5).

Фигура 6

През 2007г. с изключение на общините Добрич и Добричка, където се наблюдава спад на отрицателните проби по микробиологични показатели, особенно за община Добричка – 10,2%, срещу 17% за 2006г., във всички останали общини се забелязва увеличаване процентът (с от 1% до 6%) на пробите с отклонения по микробиологичните показатели (фиг.6).

Фигура 7

В общините Каварна, Шабла и Крушари  рязко се е покачил процентът на пробите с отклонения по физикохимични показатели (фиг.7).

Фигура 8

Смущаващо е и лекото покачване на процентът на нестандартните проби по химични и микробиологични показатели в общините Добричка и Шабла (фиг.8).Обнадеждаваща е ситуацията в общините Каварна, Крушари и Тервел, където за 2007г. са регистрирани нулеви резултати.

Фигура 9

От взетите проби води от помпени станции-15 броя, нестандартни:

- по химични показатели са пет проби от:ПС Селце-желязо-260мкр/гр. и ПС Белгун-желязо-290мкр/гр., ПС Крупен-нитрати 2 бр. по 72мг/дм3 , ПС Долина-нитрати 112мг/дм3 ;

- по микробиологични и физикохимични  показатели една проба в ПС Крушари-2/100 коли форми и цвят и мътност незадоволителни (фиг.9).

Фигура 10

От взетите от ведомствени водоизточници общо 10 проби, на Наредба № 9/01г.  не отговарят 5 бр.(фиг.10), а именно:

- по физико-химични показатели 4 проби,от които 4 бр. не отговарят по показател нитрати – ВВ кв. „Рилци”–58 мг/дм3 и 52 мг/дм3 ,ВВ „Келто”ЕООД-87 мг/дм3 , ВВ „Птицекланица” АД-74 мг/дм3,и 1 бр. проба от ВВ „Дълбока”-цвят незадоволителен

- по микробиологични показатели 1 проба:ВВ град Добрич- 2/100 коли форми и еширихия коли.

Фигура 11

От обществени местни водоизточници са планирани 7 проби. Взети и анализирани са 10 проби вода, от които 5 или 50% (фиг.11) са показали отклонения –  2 по показател “нитрати”- с. Полк. Иваново-нитрати 87мг/дм3 и МОВ „Лозята”-нитрати 128мг/дм3  , 2 по  микробиологични показатели- не отговарят на Наредба №9- една проба в град Каварна-2/100 коли форми и една проба в с. Гуслар-2/100 коли форми и 1 проба едновременно нестандартна по показател нитрати и по микробиологични показатели - с. Полк. Иваново-нитрати 104мг/дм3 и 2/100 коли форми. За 3 ОМВ са издадени заповеди за забрана ползването на водата за питейни цели и  предписания до кметовете за поставяне на табели с трайни надписи, че водата е негодна за пиене.

Резултати от мониторинга:

Община град Добрич:

Водозахранването на гр. Добрич през 2007 г. се осигурява от 14 помпени станции, 6 каптажа, 10 сондажни кладенеца и 3  водонапорни кули.

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока гр. Варна и един водоем в местността “Дъбовете” – посока гр. Шумен. Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за гр.Добрич е 120 литра на жител за 1 денонощие. От тях 24 л/ж/днщ са използвани за производствени цели, а 96 л/ж/днщ за питейно – битови нужди.

Фигура 12

През 2007 г. от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните проби питейни води, 3 от тях  не отговарят на Наредба № 9/16.03.01 г.

- по микробиологични показатели (коли форми 2/100 са регистрирани  в пунктове- в Ясла № 5 и № 6 и в частен дом кв.“Рилци”) ;

- 1 проба по физикохимични (нитрати – 503мг/дм3 ; нитрити – 1,14 мг/л. и амониев йон – 1,27 мг/л. в частен дом в кв.“Рилци”).

Община Добричка:

Общината се състои от 67 села, разположени на обща площ 1298 км2. Водоснабдяването на населените места се извършва от ПС 76; СК 28; каптажи 21 и 1 водонапорна кула.

В кметствата са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

От фиг. 1 се вижда, че населението от община Добричка (90 л/ж/днщ) е средно обезпечено с питейни води.  В хронологичен аспект през годините се наблюдава покачване потреблението на питейни води (към фиг.1 и 2).

Фигура 13

За 2007г. регистрираните нестандартни проби са 23 на брой, т.е. 13.8% (фиг.13) и са от общо 16 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както:

- по микробиологични показатели – 10.2% от пробите: с.Прилеп-2 проби по 2/100-коли форми, селата Бранище, Стефаново, Плачи дол, Енево, Медово, Бенковски, Тянево, Черна, Камен, Ломница, Овчарово-с по една проба 2/100 коли форми, с.Миладиновци-2 проби по 2/100 коли форми и с.Козлодуйци 2 проби-2/100 коли форми,

- -по микробиологични и химични показатели 0,6% – 1 проба в с. Миладиновци (коли форми-2/100 и нитрати-60мг/дм3 ), така и по

- химични показатели-3,0%. като основно замърсяванията са с нитрати в селата: с. Златия 3 проби по 104мг/дм3 и с. Дебрене-1 проба 168 мг/дм3.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Добричка се вижда, че в някои населени места –Златия и Миладиновци е налице трайно подаване към консуматорите на води с отклонения по химични и микробиологични показатели от законово регламентираните качествата.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

По данни “В и К” районът се водоснабдява от 44 Помпени станции, 23 Сондажни кладенеца, 20 каптажа и 1 водонапорна кула.

През 2007г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление в общината е 131 л/ж/днщ., от които 105 л/ж/днщ за населението, за питейно битови цели, а останалите 26 л/ж/днщ. са за производствени цели (фиг.1 и 2).

Фигура 14

През изтеклата 2007г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места и КК”Албена” със 84 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 13 на брой, или 15,5% (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са :

- микробиологични показатели –9 бр. в селата: Бобовец и Стражица,частен дом в гр. Балчик, ресторант „Верони”-гр. Балчик, бистро „Тузлата” – гр. Балчик, МХС „Изток” и МХС „Двореца” – гр. Балчик и хотел „Орлов”-КК „Албена” с отклонения 2/100 коли форми,

- физико-химични показатели- 4 бр. в частен дом с. Кранево-желязо 280 мг./л.; с.Змеево-желязо 280 мг/л.и 2 бр. магазин с. Оборочище-нитрати-70 мг/дм3.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна, с площ 483км2, обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места -1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

Водозахранването на общината се извършва от ПС 24, СК 13 и 2 каптажа.

През всичките месеци на 2007 година в община Каварна не имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 154 л/ж/днщ. които за населението е 116л/ж/днщ. т.е. в сравнение с предходната година то значително се е увеличило (фиг. 1 и 2).

Фигура 15

През изтеклата 2007. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 20 населени места (от общо 22) със 58 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 19 на брой, т.е. 32.8% (фиг.15) и са от общо 9 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. по:

- микробиологични показатели –13.8% от пробите:2бр. в пункт „Болница” град Каварна-2/100 коли форми и ешерихия коли;1 бр. В МХС-Курортна зона град Каварна 2/100 коли форми и ешерихия коли; частен дом град Каварна-2/100 коли форми и ешерихия коли и селата Нейково, Могилище,Белгун и Раковски -с отклонения за всички 2/100 коли форми.

- нитрати в питейните води са регистрирани в селата: Било – 60 мг/дм3 ,Камен бряг - 55мг/дм3 и 56мг/дм3;Крупен – 77мг/дм3 и 83мг/дм3, Могилище - 54мг/дм3, П.Чунчево – 68мг/дм3 и 73мг/дм3, Хаджи Димитър – 65мг/дм3 ,снек бар „Класик” гр.Каварна една проба, в която нитратите са 67мг/дм3.

- по физико-химични показатели са регистрирани отклонения в един КП: с.Селце-цвят(неприемлив).

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Каварна се вижда, че в някой населени места – Камен бряг, Крупен, Могилище и гр.Каварна е налице периодично подаване към консуматорите на води с отклонения от законнорегламентираните качества. Причината за част от отклоненията е следствие на реконструкции във водопроводната мрежа и изграждане на нови водопроводи.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включват повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им, както и информиране на населението. Във връзка с получените отклонения по микробиологични показатели при лъчовото пробонабиране са издадени предписания.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

Водозахранването се извършва от 34 Сондажни кладенци и 25 Помпени станции.През 2007 година режимно водоподаване е наложено в с.Дуранкулак – 18 ч/днщ има вода, през два летни и два зимни месеца.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 116 л/ж/днщ, като 20л/ж/днщ са усвоени за промишлени цели, а 96 л/ж/днщ от населението (фиг.1 и 2).

Фигура 16

През изтеклата 2007г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 14 населени места, с 41 проби по химични показатели и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 10 на брой, т.е. 24,4%(фиг.16) и са от общо 4 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са:

- микробиологични показатели – една нестандартна проба-2/100 коли форми в частен дом град Шабла.

- нитрати в питейните води са регистрирани в град Шабла-77 мг/дм3  и 76 мг/дм3 ,село Езерец – 309 мг/дм3 и 74 мг/дм3 2 бр. с.Тюленово – 66мг/дм3 и 65мг/дм3 и с.Горун – 65мг/дм3 и 68мг/дм3

- по микробиологични и химични показатели не съответстват две проби в град Шабла- коли форми 2/100 и нитрати 76 мг/дм3

В сравнение с предходната 2006г. прави впечатление, че броят на нестандартните проби значително е намалял.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв.км. На нейната територия има 41 селища - 1 град и 40 села. Обработваемата земя е 800 000 дка. Селищата в общината се водозахранват от 56 Помпени станции,  21 Сондажни кладенци и 1 водонапорна кула. През 2007 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К” (фиг.1 и 2) общото водопотребление в общината е намаляло – 79 л/ж/днщ в сравнение с предходната година, когато то е било 82 л/ж/днщ., като средна консумация на населението.

Фигура 17

През изтеклата 2007г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места със 83 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 12 на брой, т.е. 14.5% (фиг.17). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по:

-химични показатели –6,0% от пробите: нитрати в питейните води са регистрирани в селата: Великово –81мг/дм3 , 80мг/дм3 и 83 мг/дм3, Калина - 84 мг/дм3 и Средина –81мг/дм3 и 76 мг/дм3.

- микробиологични показатели-7,2% от пробите,  и са установени в следните населени места: Сърнино-2 бр., Сираково-2бр. и Преселенци-1бр.-с отклонения 2/100 коли форми.

В 1 КП са регистрирани отклонения и по двата вида показатели: с.Калина-коли форми 2/100 и нитрати 86мг/дм3.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 19 населени места - всичките от селски тип. Водозахранването на общината се извършва от 15 Помпени станции и 8 самостоятелни Сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2007г. на режимно водоподаване са подложени жителите на с.Северци и с. Полоковник Дяково  – имат вода 14 ч/днщ през два зимни месеца.

По данни на ”В и К”, жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта– 49 л/ж/днщ (фиг.1 и 2).

Фигура 18

През изтеклата 2007г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината със 51 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 17 на брой, т.е. 25.0% (фиг.18). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по микробиологични показатели – 7.4% от пробите: с.Абрид 2 бр.-2/100 коли форми, с.Земенци-2/100 коли форми и с.Коритен 2бр.-2/100 коли форми.

Замърсявания с нитрати в питейните води са регистрирани основно в селата:Бакалово 2 бр. с по 66мг/дм3 , Телериг 2 бр. с по 65мг/дм3,Зимница 3бр. 68мг/дм3, 70мг/дм3 и 56мг/дм3,Капитан Димитрово - 160мг/дм3 , 166мг/дм3 и 3 проби с по 235мг/ дм3.

Питейни води,нестандартни едновременно по двата показателя няма на територията на общината.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Крушари се вижда, че в с.Кап.Димитрово е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с отклонения от законнорегламентираните качества по показател нитрати.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

Водозахранването на общината се извършва от 28 Помпени станции и 8 Сондажни кладенци и 1 водонапорна кула.

През 2007г. на режимно водоподаване не е подлагано населението на  община Тервел.

По данни на ”В и К” водопотреблението в общината драстично се е повишило (фиг.1 и 2), но въпреки това остава едно от ниските в областта. За промишлени нужди са изконсумирани – 25 л/ж/днщ., 94 л/ж/днщ  за населението, което е близо два пъти над консумираната вода през 2006г.-59,7 л/ж/днщ.

Фигура 19

През изтеклата 2007г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 52 проби по химични и микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 2 на брой или 3,8% (фиг.19).

Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са  по:

- Микробиологични показатели–2 бр. в с.Жегларци-2/100 коли форми и в с.Кладенци-2/100 коли форми.

Съпоставено по годините назад се наблюдава тенденция за запазване на сравнително добро ниво в качеството на водата за питейно битови нужди в община Тервел.

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 10-12млрд.м3 вода, като водата с питейни качества е около 30%. В област Добрич живеят 204 хил. 435 жители и водозахранването е недостатъчно-общо 130,л/ж/днщ, от които 93л/ж/днщ, а останалите 37л/ж/днщ са за промишлени нужди. Поради това периодично се налага режим на водоползване в някои населени места. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента.

    - Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи. Подменена и ремонтирана е 37км. и  140 м.  от водопроводната мрежа за област Добрич, от които 22 км. са подменени от В и К ЕООД. Със средства от общините са извършени следните ремонти:

- Община Добричка-2000м.

- Град Добрич-705м.

- Община Балчик-1504м.

- Община Каварна-7112м.

- Община Шабла-4819м.

- В общините Тервел, Крушари и Ген. Тошево през 2007г. не е имало подмяна на водопроводната мрежа.

    - Във връзка с изискванията на чл.155 ал 1 и 2 от Закона за водите, Разрешения за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонения от нормите по Наредба №9 имат следните зони за водоснабдяване:

- Каптаж Камен, с. Камен, община Добричка;

- Шахтов кладенец, с. Долина, общино Добричка;

- Сондажен кладенец Р-97 с. Могилище, община Каварна;

- Сондажен кладенец с. Крупен , община Каварна;

- Помпена станция с. Горун, община Шабла;

- Помпена станция с. Сираково, община Ген. Тошево;

- Помпена станция с. Калина, община Ген. Тошево;

- Помпена станция с. Телериг, община Крушари;

- Дълбок сондаж с. Кап. Димитрово, община Крушари;

- Помпена станция с. Дебрене, община Добричка;

- Помпена станция гр. Шабла, община Шабла.

    - Област Добрич обхваща 4 200 км2. от които 3 350 323 дка. са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Отклоненията по показател нитрати се свързват с използваните в селското стопанство торове и препарати. Поради неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, не могат да се предприемат мерките разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

    - Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно – чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Старши инспектор - еколог в дирекция “ ООЗ”

Н. Павлова