АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 17.05.2019 – 31.05.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 23 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 7 | 25 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 1 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Гуслар – нитрати 56,2 мг/л (норма max 50 мг/л). | с. Раковски – нитрати 73,2 мг/л (норма max 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | МОВ-1, с. Гуслар – Микробно число при 22 °С неприемливо за потребителя. |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 14 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 12

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип Е – 1

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: За МОВ-1, с. Гуслар през 2017 г. във връзка с установени отклонения по микробиологични показатели е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“, с оглед информиране на потребителите.

11. Във връзка с проверка на сигнал относно незаконно водоснабдяване в с. Кранево са взети 5 бр. проби вода от пунктове при карана на потребителя в населеното място, като за 2 бр. проби са установени нестандартни резултати по микробиологични показатели Микробно число при 22°С и Ентерококи. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на задължителни хигиенни мерки. Съвместно с представител на водоснабдителното дружество са пробонабрани 4 бр. контролни проби вода и изследвани по показателите, показали отклонения от нормативните изисквания. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Предвид възникналата кризисна ситуация вследствие замърсяване на водопроводната мрежа в кв. „Пастир“, гр. Генерал Тошево с препарати за растителна защита и издадената Заповед от директора на РЗИ - Добрич за временно спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала, от представители на „ВиК Добрич“ АД са взети контролни проби вода от пунктове при крана на потребителя в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, за анализ на пестициди, в присъствие на представители на РЗИ-Добрич.

Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич е възстановено подаването във водопроводната мрежа и използването само за битови - хигиенни цели на водата в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, считано от 16.05.2019 г.

Забраната остава  в сила  по отношение използването на водата за питейни цели и за готвене.