АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2020 – 31.03.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 14 | 36 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 18 | 33 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 10 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Великово - нитрати 83 мг/л (норма до 50 мг/л) | с. Йовково - нитрати 59,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Кардам - нитрати 57,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Рогозина, с. Бежаново – мътност неприемлива (норма приемлива за потребителя); с. Камен бряг – мътност неприемлива (норма приемлива за потребителя) и нитрати 77,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Тюленово - нитрати 78 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пор. Чунчево - нитрати 76,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Горун - нитрати 78 мг/л (норма до 50 мг/л); гр. Каварна - нитрати 81,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Българево - нитрати 50,2 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 3 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартна проба вода от с. Камен бряг, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и е извършено контролно изпитване на проба вода по показател мътност. Полученият резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Извършено е контролно пробонабиране, съвместно с представител на водоснабдителното дружество на 3 бр. проби вода от с. Градница, с. Главанци и с. Белгун, като установените резултати по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли отговарят на нормативните изисквания.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомен кметът на община Тервел с оглед информиране на населението от с. Градница и с. Главанци, че водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.