АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2019 – 16.05.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Спряно водоподаване в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 13 | - |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 8 | - |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | гр. Каварна – нитрати 56,1 мг/л (норма max 50 мг/л); с. Раковски – нитрати 76,0 мг/л (норма max 50 мг/л); с. Горун – нитрати 79,8 мг/л (норма max 50 мг/л). |  |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 5 | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти |  |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването |  |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 10 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 9

- Ротавирусни гастроентерити – 1

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11.	Във връзка с проверка на 2 бр. предписания съвместно с представител на „В и К Добрич“ АД е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на:

- проба вода от крана на потребителя от с. Бенковски и анализиране по показатели мътност и цвят, като е установено, че получените резултати отговарят на нормативните изисквания;

- две проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Ген. Тошево по показателите цвят, мътност и желязо, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Предвид възникналата кризисна ситуация вследствие замърсяване на водопроводната мрежа в кв. „Пастир“, гр. Генерал Тошево с препарати за растителна защита и издадената Заповед от директора на РЗИ - Добрич за временно спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала, от представители на „ВиК Добрич“ АД са взети контролни проби вода от пункт при крана на потребителя в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, за микробиологичен и физико-химичен контрол, в присъствие на представители на РЗИ-Добрич.

Във връзка с постъпили писма от Заместник-министъра на РРБ   и „ВиК Добрич“ АД за отмяна на въведената забрана; доклад от главния инженер на „ВиК Добрич“ АД относно оценка на обема и степента на опасност, както и предприетите от ВиК оператора мерки (периодично, многократно промиване на водопроводната мрежа на кв. Пастир, гр. Ген. Тошево) - изпратен на вниманието на Главния държавен здравен инспектор и НЦОЗА, гр. София; писма на „ВиК Добрич“ АД  съответно до Министъра на здравеопазването и Министъра на РРБ, с приложени резултати от лабораторни анализи; експертно становище на НЦОЗА, гр. София; писмо на Министерство на здравеопазването с Изх. №16-08-57/ 16.05.2019 г. и Решение от проведено на 16.05.2019 г.  в 15.00 часа заседание на Областния щаб за изпълнение на Областен план за защита при бедствия, със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич е възстановено подаването във водопроводната мрежа и използването само за битови -хигиенни цели на водата в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, считано от 16.05.2019 г.

Забраната остава  в сила  по отношение използването на водата за питейни цели и за готвене.