**ДО**

**Г-ЖА ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА**

**УЛ. ДОБРОТИЦА № 26**

**ГР. КАВАРНА, ПК 9650**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛТАДЖИЕВА,**

Уведомявам Ви, че при извършено на 24.09.2024 г. пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите от група А от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Каварна, гр. Каварна, пробите не отговарят по микробиологични показатели Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За отстраняване на съществуващите несъответствия е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок.

**В тази връзка, моля да информирате населението на гр. Каварна, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за питейно-битови цели.**

Препоръчвам да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Каварна, гр. Каварна, ще бъдете уведомени допълнително.

С уважение,

