**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025 – 15.01.2025 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма | |
| 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **8** | **22** |
| 3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **8** | **23** |
| 3.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **4** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **с. Дончево -** Ешерихия коли 5 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 3 КОЕ /100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Брой колонии (микробно число при 22°С) > 100 КОЕ/ 100 ml (норма < 100 КОЕ/100 ml);  **с. Богдан -**  Колиформи 8 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Брой колонии (микробно число при 22°С) > 100 КОЕ/ 100 ml (норма < 100 КОЕ/100 ml);  **с. Опанец -**  Колиформи 4 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml);  Ешерихия коли 5 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Ентерококи 7 КОЕ /100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Брой колонии (микробно число при 22°С) > 100 КОЕ/ 100 ml (норма < 100 КОЕ/100 ml); **с. Врачанци -**  Колиформи 15 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 5 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml), Брой колонии (микробно число при 22°С) > 100 КОЕ/ 100 ml (норма < 100 КОЕ/100 ml);. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници -  минерални | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.