**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2025 – 15.04.2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **РЗИ-Добрич** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **5** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **5** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **3** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Воднянци–** нитрати 54,8 мг/л (норма до 50 мг/л); **с. Хитово**, – нитрати 56,7 мг/л (норма до 50 мг/л); **с. Дряновец** – Нитрати 57,5 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **5** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | **-** |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с установени нестандартни проби вода е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки до „ВиК Добрич“ АД.

По повод проверка на предписание от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършено пробонабиране на 1 проба вода от пункт при крана на потребителя в с. Крупен, общ. Каварна за изследване по микробиологичен показател Колиформи. Полученият резултат отговаря на нормативните изисквания, предписанието е изпълнено.

Във връзка с получен сигнал за влошено качество на подаваната, за питейно-битови цели вода в с. Кранево е извършен лабораторен контрол на 4 проби вода за питейно-битови цели – 3 проби от пунктове при крана на потребителя в с. Кранево и 1 – от водоснабдителен обект в населеното място, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.