**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ**

**ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2024 – 15.12.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **11** | **4** |
| 3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **13** | **11** |
| 3.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** | **-** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Стефан Караджа** - нитрати 58,6 мг/л (норма до 50 мг/л) | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартна проба вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на предписание от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на проби вода от пунктове при крана на потребителя - 3 проби вода от с. Северци и с. Лозенец, общ. Крушари и с. Добрево, общ. Добричка по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с проследяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Дебрене, общ. Добричка и планиран учестен мониторинг, са пробонабрани 7 бр. проби вода от различни пунктове при крана на потребителя в с. Дебрене. Пробите са изследвани по показател мирис като резултатите съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писма са уведомени кметовете на община Добричка и община Крушари с оглед информиране на населението от с. Добрево, общ. Добричка, с. Лозенец и с. Северци, общ. Крушари, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.

