**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.11.2024 – 30.11.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **9** | **14** |
| 3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **11** | **11** |
| 3.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **2** |
| 3.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | **с. Василево** – Колиформи 43/100 KOE/ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Балканци** – Колиформи 17/100 KOE/ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **-** | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартна проба вода, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и е извършено контролно изпитвание, като е взета проба от с. Балканци (по показател Колиформи), като получения резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По повод проверка на 2 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 6 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя от:

- с. Росеново, общ. Добричка, с. Мали Извор, с. Безмер, общ. Тервел по микробиологичен показател Колиформи, Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- с. Добрево, общ. Добричка, с. Северци и с. Лозенец, общ. Крушари по физико-химичен показател нитрати. Получените резултати не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, установено е персистиране на отклоненията по физико-химичен показател нитрати. По искане на водоснабдителната фирма са удължени сроковете за изпълнение на предписанието.

Във връзка с проследяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Дебрене, общ. Добричка и планиран учестен мониторинг, са пробонабрани 6 бр. проби вода от различни пунктове при крана на потребителя в с. Дебрене. Пробите са изследвани по показател мирис, като 1 проба не съответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (със силен мирис на хлор).

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: с писма са уведомени кмета на община Добричка и кмета на община Крушари с оглед информиране на населението, че подаваната във водопроводната мрежа вода не следва да се ползва за пиене и готвене от рискови групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт). На рисковите групи се препоръчва да не ползват вода с наднормено съдържание на нитрати за питейни нужди и за готвене. В такива случаи следва да се консумира бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.